## Vörusamþykktir
Vöruflokkur | Vara / Vöruflokkur | Vöruheiti | Framleiðandi | Birgi ef annar en framleiðandi
Einangrunarefni | Einangrun | Steinullformuð og laus | Steinull hf. | Steinullar-verksmiðjan
| Steinullarhólkar | Steinullarhólkar Austroflex | Armacell Austria GmbH | Tengi
| XPS Einangrun | Ravatherm XPS X MK | DuPont de Nemours | Þaktak
| Einangrun | Þéttull, veggplata, þakulll, sökkulplata | Steinull hf. | Steinullar-verksmiðjan
| Einangrun | Loftstokkaplata 10 og hljóðísogsplata | Steinull hf. | Steinullar-verksmiðjan
| Einangrun | Ravatherm(TM) XPS X ULTRA 300 SL | Ravago Building Solutions UK Limited | Húsasmiðjan / Þaktak
| Einangrun | URSA XPS N-111 | The Serpukhov branch of URSA Eurasia
| Hljóðeinangrun | Xylofon | Rotho Blaas srl
| EPS Einangrun | EPS innanhússeinangrun (PN-17-01xxx), EPS utanhússeinangrun (2001401xxx), EPS sökkuleinangrun (PN-17-02-xxx&PN-24-02-xxx), EPS plötueinangrun (PN17-03-xxx & PN-24-03-xxx), EPS þakeinangrun (PN-17-ÞAK & PN-24-ÞAK). | Polynorth
| EPS einangrun | Tempra Einangru: EPS 200080, EPS 200140, EPS 200180 | Tempra ehf
| Eldvarnar einangrun | Stopseal Batt | FSI Limited
| XPS Einangrun | Jackofoam 250-400 | Jackon AB
| Gólfeinangrun | Gólfhitaeinangrun | Ratiodamm Gmbh | Vatnsvirkinn
| Léttull | Múrplata, Plötur 75, Plötur 100, Plötur 150, Plötur 200 | Steinull hf.
| Þéttipylsa | Ottocord PE | Hermann OTTO GmbH | BYKO
Vatnsþétt kerfi, dúkar teip og borðar | Rakavarnaborði | Aso Joint Tape | Schomburg GmbH & CoKG
| Vatnsþéttiborði | Weber.tec 828 | Saint-Gobain Weber | Álfaborg
| Þanborði | Arbo Xpanda 600 | Adshead Ratcliffe and co | Redder
| Öndunarborði utandyra - úthorn | Weldano Invex | Moll bauökologische Proukte GMBh | Redder
| Öndunarborði utandyra - innhorn | Weldano Incav | Moll bauökologische Proukte GMBh | Redder
| Rakasperru - byggingarlímband | Tescon Profect | Moll bauökologische Proukte GMBh | Redder
| Þéttiborði/bót fyrir lektur | Tescon Naideck mono patch | Moll bauökologische Proukte GMBh | Redder
| Þéttiborði fyrir lektur | Tescon Naideck mono | Moll bauökologische Proukte GMBh | Redder
| Þéttiborði fyrir lektur | Tescon Naideck | Moll bauökologische Proukte GMBh | Redder
| Öndunarborði utandyra - úthorn | Tescon Invis | Moll bauökologische Proukte GMBh | Redder
| Öndunarborði innhorn | Tescon Incav | Moll bauökologische Proukte GMBh | Redder
| Double tape fyrir rakasperru og öndunardúka | Duplex | Moll bauökologische Proukte GMBh | Redder
| Öndunarborði fyrir glugga, hurðir og klæðningar | Contega Exo | Moll bauökologische Proukte GMBh | Redder
| Þéttiborði fyrir glugga, steypuskil ofl. | Extoseal Encors | Moll bauökologische Proukte GMBh | Redder
| Þéttiborði | Flexi Band | Rotho Blaas srl
| Þéttiborði/viðgerðarborði | Bital-band 989 | Dana Lim | Húsasmiðjan
| Hljóðeinangrandi borði | Aladin Stripe | Rotho Blaas srl
| Límband | Rissan | SIGA Cover AG
| Þennsluborði | Edge insulation strip 1402191 | Oventrop GmbH & Co. KG | BYKO
| Vatnsþéttiborði | Aquafin | Schomburg GmbH and Co.
| Vatnsþéttiborði | JafoPlast | Fa. Jafoplast GmbH | Steypustöðin ehf
| Vatnsþéttiborði | Induflex CJ13 | Gaska Tape
| Þéttiborði í gler f fundarsali | Gaska Tape-GHB Ser
| Vatnsborði | Indextene HDPE Super | Index SpA
| Rakavarnateip | Dafa Blå dampspærretape | Dafa | K. Richter
| Rakavarnateip | Dafa Grön dampspærretape | Dafa | K. Richter
| Rakavarnateip | Dafa UV dampspærretape | Dafa | K. Richter
| Rakavarnarteip | Tacoflex | D-Tack
| Rakavarnarteip | Tacopro | D-Tack
| Rakavarnarteip | Tacoduo | D-Tack
| Rakavarnarteip | Gripperrods Vapour Barrier Tapel | Interfloor Limited
| Teip | Kelfort All purpose tape | Stokvis/Kelfort | Málmtækni
| Þéttihorn | Corner (AirStop) | DAFA | K. Richter
| Þéttihringur | Universal pipe collar (Airstop) | DAFA | K. Richter
| Þéttiborði | IsoWindow FEBA Soft ES | Isocell | Einar Á
| Borði - undirlag | Akustik Pro | VG-ORTH Gmbh | Steypustöðin ehf
| Gólfundirlag | Timbermate Excel | Interfloor | Parki
| Bindiborði | Plastex polypropylene strapping | Plastic extruders Ltd | Plastex
| Þéttiborði | IsoWindow UVAU ES | Isocell | Einar Á
| Sökkuldúkur | Guttabeta | Recyplast srl
| Þéttiteip | Ilmond 600 sealant tape | DAFA | K. Richter
| Þéttiteip | Paint and plaster airtight tape | DAFA | K. Richter
| Þéttilisti | DAFA kron | DAFA
| Þétting fyrir rafmagnskapla og rör | Kaflex post | Moll bauökologische Proukte GMBh | Redder
| Þétting með rafmagnsköplum | Kaflex multi | Moll bauökologische Proukte GMBh | Redder
| Þétting með rafmagnsköplum | Kaflex mono | Moll bauökologische Proukte GMBh | Redder
| Þétting með rafmagnsköplum | Kaflex duo | Moll bauökologische Proukte GMBh | Redder
| Öndunar rakavarnarlag | DA | Moll bauökologische Proukte GMBh | Redder
| Öndunardúkur fyrir einangrun | Dasatop | Moll bauökologische Proukte GMBh | Redder
| Vinddúkur | Traspir Evo 90 | Rotho Blaas srl
| Þakdúkur | Pluvitec | Matco SRL
| Þakdúkur | Sikaplan WGVT 15 TEX | Sika AG
| Þakdúkur | Nophadrain | Nophadrain BV
| Þakdúkur | Sarnafil G410 | Sika
| Þakdúkur | Bytum base 2500 | Rotho Blaas srl
| Þakdúkur | Bytum slate 3500 | Rotho Blaas srl
| Undirlag | Protect | Rotho Blaas srl
| Vatnsþéttur dúkur/undirlag | Spider P SA 3mm | Polyglass S.p.A
| Afrennslisdúkur | Polyfoam Slimline 100x1,5 | Juta a.s. | Olís
| EPDM þéttidúkur | Cladseal EXT | Sealeco | BYKO
| EPDM þéttidúkur | Sealeco
| Undirlag | AIRSTOP Solid SD 23 | Isocell | Einar Á
| Undirlag | TIMBER Protect SK | Isocell | Einar Á
| Undirlag fyrir þak | Nophadrain ND 4+1h | Nophadrain BV
| Undirlag fyrir þak | OMEGA125 SK DUO | Isocell | Einar Á
| Undirlag fyrir þak | OMEGA MONO 230 SK DUO Underlay | Isocell | Einar Á
| Sökkuldúkur | Gutta |  | K Richter
| Sökkuldúkur/Takkadúkur | Plastofol 8 mm schwarz | Interplast Kunststoffe GmbH | BYKO
| Þolplast | Samhentir | UAB Umaras
| Loftdúkur | Clipso | Clipso Production
| Rakavarnarplast | DAFA Eco Foil | Dafa A/S | K. Richter
| Rakavarnarplast | DAFA ProFoil | Dafa A/S | K. Richter
| Þoplast | Samhentum |  | Samhentum
| Jarðvegsdúkur | DiaDrain-25H | A.P.P. Kft. | Olís
| Jarðvegsdúkur | Fibertex | Fibertex Nonwovens A/S
| Bubble Wrap | Multi-foil 4mm – Alu Laminated Bubble Wrap 230 u | Steinacker GmbH
| þak- og gólfdúkur | FonostopDUO | Index SpA
| Álfilma fyrir gólfhita | Maincor | Steinacker GmbH | Vatn & veitur
| Rakavarnarplast | Eric Storm Buildingplast Transparent | Eric Storm A/S | BYKO
| Þakpappi | Icopal Base 411P | Icopal Danmark ApS | BYKO
| Þakpappi | Icopal RF1100 | Icopal Danmark ApS | BYKO
| Þakpappi | Icopal Top 400 P | Icopal Danmark ApS | BYKO
| Þakpappi | ANTIRADICE FLEX P | Ployglass SPA | Þakefnasala Íslands
| Þakpappi | ELASTOFLEX S6 AF P | Ployglass SPA | Þakefnasala Íslands
| Þakpappi | ELASTOFLEX SA P | Ployglass SPA | Þakefnasala Íslands
| Þakpappi | ELASTOFLEX YEP 2500 | Ployglass SPA | Þakefnasala Íslands
| Þakpappi | Icopal 507P | Icopal Danmark ApS | BYKO
| Þykkur þakpappi | Icopal Base 400P | Icopal Danmark ApS | BYKO
| Þykkur þakpappi | icopal Top 500 | Icopal Danmark ApS | BYKO
| Rakavarnalag | Weber.tec 822
| Þakpappi/dúkur | Helastoplan | Index SpA | Olís
| Dúkur | NOP premium - dimple sheet premium art-no HMNOP1024 NOP premium - dimple sheet premium art-no HMNOP1524 | Hammerl GmbH | Redder
| Þakpappi | PF 3000SBS/PF, 3500SBS/PF 5100SBS sort/ DURITA V13 | Binné and Sohn | Þak Pappi ehf?
| Rakavarnarlag | RaniMobar | Ab Rani Plast Oy
| Rakavarnarlag | FB2 blau/weis - vapour barrier sheet FB2 blue/white art-no HMFB2200030050 | Hammerl GmbH | Redder
| Þéttihimna | 210005 Zwaluw butylband 150MMX0,8MIVIX10M rond perf 210002 Zwaluw Butylband 100MMX0,8MMX10M rond perf 210001 Zwaluw Butylband 75MMX0,8MMX10M rond perf 210006 Zwaluw Butylband 200MMX0,8MMX10M rond perf | Bostik Benelux BV, | Málmtækni
| Þéttiband | Dichtungsband | Lugato
| Þettihimna | USB Protector head FH 240 SK og USB Classic light TOP SK | Riwega S.r.l. | Járn og gler
| Teip | Air Coll, Tip Kont, DFB Vario, Tape green, Tape 1 PE, Tape ICE, Coll Flexi | Riwega S.r.l. | Járn og gler
| Takkadúkur (undirlag) | Varionova - studded panel with no insulation | REAHAU | BYKO
| Þakdúkur | Roofshield | A.Proctor Group Ltd. | BYKO
Flísar | Flísar | Allar flísar frá framleiðanda | Land Porcelanico | BYKO
| Flísar | BUF 341 - Buffalo Grau BUF 340 - Buffalo Light Grau KAN 345 - Kansas Antrazit KAN 341 - Kansas Grau KLI 345 - Klint Antrazit KLI 342 - Klint beige LEE 342 - Leeds Beige LEE 345 - Leeds Dark Grey LEE 348 - Leeds Grey Braun SIX 245 - Sixty Two Antrazit SIX 242 - Sixty Two Beige SIX 241 - Sixty Two Grey UPH 340 - Uphill Light Grey TOS 245 - Topstone Antracite TOS 241 - Topstone Grey | Steuler Fliesengruppe AG | Álfaborg
| Flísar | Cemento Rasato Grigio | Casalgrande Padama
| Flísar | Tecno-Stone | Steuler Fliesengruppe
| Flísar | Atlas Concorde, Atlas Plan, Atlas Concorde solution | Atlas concorde
| Flísar | 10x10 Tr Chiaccio | Altaeco spa - Ceramica Vogue Brand
| Flísar | Porcelain Ceramic Tiles | Emil Ceramics S.r.L.
| Flísar | Carnival of Venezia | Kerama Marazzi
| Flísar | Claymood Taupe | Ceramiche Piemme
| Flísar | 10x20 Matt flat white | Mulia Keramik
| Flísar | Urban | Equipe
| Flísar | Topcer | TopCer - Industria de Ceramica
| Flísar | I COCCI | COEM | Ebson
| Flísar | Brit Stone, Concrete, Reverso | COEM | Ebson
| Flísar | Carpet Vestige | Aparici
| Flísar | Upphill grey_ UPH341 | Steuler Fliesengruppe
| Flísar | Blanco Glossy Bevelled | FABRESA
| Flísar | PF00017587 – Frammenti 600 Terra Antisl. RT | Gruppo Ceramiche Gresmalt S.P.A
| Flísar | Faveton | Faveton terracota s.l.
| Flísar | AREA | Ceramiche Mariner spa | Byko
| Flísar | Marazzi: All Marble, Caracter, Concept, Eterna, Incanto, Mystone Ceppo di Gré, Mystone Limestone, Plaster, Powder, Realstone Rain og Studio flísar | Marazzi Group srl | Harðviðarval
| Flísar | Cromat Marfil | Pamesa Ceramica Compactto S.L.U.
| Flísar | Fragmenta Collection - Porcelain Stoneware Slabs for internal and external walls and flooring | Graniti Fiandre S.p.A - Ariostea
| Flísar | 30x60 Nexos Series | Hitit Ceramic | Egill Árnason
| Flísar | 60x60 Nexos Series | Hitit Ceramic | Egill Árnason
| Flísar | Carnaby Street 60x6ö | Kerama Baltics
| Flísar | Keramik flísar (allar frá framleiðenda) | Gruppo Ceramiche Gresmalt | BYKO
| Flísar | Keramik vegg- og gólfflísar (allar flísar frá framleiðenda) | VITACER CERAMICAS SL | BYKO
| Flísar | Basaltina | Gold Art Ceramica SPA | Parki
| Flísar | Color Two GAA1K023 | Laaselsberger
| Flísar | Sunstone | Gold Art Ceramica SPA
| Flísar | Limestone series / Vilken Series | Ceramiche Mariner spa | Ebson
| Flísar | Whitehall | Pamesa Ceramica Compactto S.L.U. | Parki
| Flísar | VENETIAN MARBLE | INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.
| Flísar | Noble Pietra Grey | Technistone, s.r.o
| Flísar | Quarzite Collection - Quarxite Argento | GranitiFiandre S.p.A. | Parki
| Flísar | Cellini Blanco 60x120 | Pamesa Ceramica Compactto S.L.U. | Álfaborg
| Flísar | ABETONE beige 30x60 rectified | Lasselsberger, s.r.o. | Álfaborg
| Flísar | ABETONE 60x60 rectified | Lasselsberger, s.r.o. | Álfaborg
| Flísar | COSTA NOVA | EQUIPE CERÁMICAS | Álfaborg
| Flísar | Betonico black 60x60 rectified | Lasselsberger | Álfaborg
| Flísar | PORFIRICA AGLO GRAPHITE | COEM SPA | Ebson
| Flísar | Calx Collection - öll línan | Graniti Fiandre S.p.A
Krosslímt timbur (CLT) og límtré | Glulam timbureiningar | Glulam | Rubner Holzbau GmbH
| Límtrésbitar | Límtré GL30c | Límtré Vírnet
| CLT | CLT Glulam | Arcwood
| CLT | CLT Rubner | Rubner Holzbau GmbH
| CLT | Hasslacher cross laminated timber | Nortec Holzindustrie GimbH | Byko
| CLT | Cross Laminated Timber | Sia Cross Timber System | Skonto
Gólfefni og undirlag fyrir gólfefni | Teppi | Epoca Classic CtC | EGE carpets a/s
| Teppi | Bonanza - wall to wall Cobalt Creations - wall to wall and tiles Cobalt - wall to wall and tiles Cobalt SDN - wall to wall and tiles Milano II - wall to wall and tiles | Tapibel nv | Álfaborg
| Teppi | Duo 358000, Ex-dono Quartet 393000 / T8393000 /Pinoflet 407000 / Quattro 396000 / Uno 357000 / Zenith 371000 | Fletco Carpets A/S | Álfaborg
| Teppi | E-Major / E-Blitz / RE-Tweed / E-Check / Raw | ITC CO BV | Harðviðarval
| Teppaflísar | EGE-Reform transition tiles (Ecotrust 350) | EGE carpets a/s
| Teppi | Amaryllis | Balta industries
| Teppi | Moss | Modulyss
| Teppi | Cobalt lines | Tapibel nv | INCATI
| Undirlag | Soundsure 400 og 560 | Interfloor Limited | Egill Árnason
| Teppi | Highline Loop | EGE carpets a/s | EGE
| Teppaflísar | DESSO Fields | Tarkett A/S | Gólfefnaval
|  | DESSO AirMaster Sphere DESSO Arable DESSO AirMaster Tierra Gold DESSO AirMaster Salina Gold DESSO AirMaster Reflection DESSO AirMaster Nazca Gold DESSO Traverse DESSO Stratos DESSO Shape DESSO Recharge DESSO Retrace DESSO & Patricia Urquiola DESSO Mode Vista DESSO Mode Scenic DESSO Mode Metropol DESSO Mode Eclectric DESSO Mode Avenue DESSO Metallic Shades Gold DESSO Metallic Shades DESSO Solid DESSO Defend DESSO Linon DESSO Protect DESSO Palatino DESSO Grain DESSO Essence Traces DESSO Essence Structure DESSO Essence Stripe DESSO Essence Roots DESSO Essence Pure DESSO Essence Maze DESSO Essence DESSO Desert DESSO Arcade | Tarkett A/S | Gólfefnaval
|  | DESSO Essence Structure DESSO Essence Stripe DESSO Essence Roots DESSO Essence Pure DESSO Essence Maze DESSO Essence DESSO Desert DESSO Arcade | Tarkett A/S | Gólfefnaval
| Teppaflísar | DESSO Desert AirMaster | Tarkett A/S | Gólfefnaval
| Teppaflísar | DESSO Fuse | Tarkett A/S | Gólfefnaval
| Teppaflísar | DESSO Grezzo | Tarkett
| Teppaflísar | Step up II | Mohawk Group
| Teppaflísar | Core EcoBack DSGN Absolute DSGN Cloud DSGN Tweed Dune ecoBack Etch ecoBack Fashion& First Decode First Define First Forward Fluid& Haze CP Litho ecoBack Mezzo Gradient ecoBack MillenniumNxtgen Moss Patchwork Pattern Velvet& Vision | Modulyss
| Undirlag | Damtec black uni Damtec ceramic | Kraiburg Relastec GmbH & Co. KG | Álfaborg
| Undirlag | Ingold Insilent Inetchnics 5 Inking Indur | Interfloor Limited | Álfaborg
| Harðparket | Ocean+: XL12 Gyant Brown 2038x241x12mm, XL12 Gyant Light Natural 12MM, XL8 Bloom Light Natural, XL8 Bloom Natural, XL8 Gyant Brown, XL8 Gyant Dark Brown, XL8 Gyant Grey, XL8 Gyant Light, XL8 Gyant Light Grey, XL8 Gyant Light Natural, XL8 Gyant Natural, XL8 Java Natural | BerryAlloc Nv | Álfaborg
| Harðparket | Ocean: 8 V4 Bloom Natural, V4 Gyant Light 8MM, V4 Gyant Natural 8MM, V4 Texas Grey 8MM, | BerryAlloc Nv | Álfaborg
| Harðparket | Chateau: Charme Light Natural A, Charme Light Natural B, Java Brown A, Java Brown B, Texas Light Brown A, Texas Light Brown B | BerryAlloc Nv | Álfaborg
| Harðparket | Cadenza Allegro: Brown K1511 1383X214X8MM, Dark Brown K1613 8MM, Light Grey K1804 8MM, Light K1003 1383X214X8MM, Natural K1207 1383x214x8MM | BerryAlloc Nv | Álfaborg
| Undirlag | Excellence impact + | BerryAlloc Nv | Álfaborg
| Harðparket | Tundra, Slatten, Grasmark, Golv og Prarie | IKEA | IKEA
| Einangrun undir gólfefni | RUBBER UNDERLAY,PE FOAM UNDERLAY | HANGZHOU KONTER RUBBER & PLASTIC CO.,LTD. | BYKO
|  | Defend antiroot | Index SpA | Olís
|  | Defend Alu | Index SpA | Olís
| Gúmmígólf | RUBSLICE | RUBRIG
| Undirlag | Helasta and Mineral Helats | Index SpA | Olís
| Gólflisti | Skirtings FU019L2 - FOFA015 | Neuhofr Holz GmbH
| Gólflisti | MDF Skirting Board K40 | Kronoflooring GmbH
| parketundirlag úr polystyrene | Niva | IKEA | IKEA
Sturtugler | Sturtugler | Sturtugler | Íspan | Íspan
| Sturtugler | Sturtuhlid - Modo New II 100 - FLOOR PROFILE | RADAWAY Sp. z o. o. ul. Rabowicka 59, 62-020 Swarzęd | Húsasmiðjan
| Sturtuklefi | Duravit Open Space | Duravit AG | BYKO
| Sturtugler | Blady door | Ferbox S.R.L
| Sturtugler | Sturtugler frá Samverk | Samverk
| Sturtugler | Forsa Shower range | Svedbergs - Dalstorp AB | BYKO
| Sturtugler | Planibel Clearlite | AGC Flat glass Europe
Gluggar, hurðir og gler | Gluggakarmur með opnu fagi | ND Ntech Fast karm m/Lukkeramme | Nordan AS
| Stálhurð | Stálhurð; renni hurð; gljáðum prófílhurðum, gluggum og veggjum; hliðarhurðir | Nordan AS | Húsasmiðjan
| Gluggar tré | Roda gluggi tré | JSC Roda gireles | Kambar
| Hurðir | Sax, Dominant3, Mensura3, Visita3 | Jeld-wen Turen GmbH
| Gluggar ál tré | Arla Wood alu glugga /Gluggatækni | UAB Arlanga Wood | Gluggatækni
| Hurðir | Arla wood alu hurðir /Gluggatækni | UAB Arlanga Wood | Gluggatækni
| Svalaskjól (glerið) | Lumon Glazing retactable, sliding and railing | Lumon Oy | Ál og Gler
| Gluggar ál | Schuco Gluggar | Idex Gluggar ehf
| Hurðarkarmur | ND Ntech Villa Sikkerhets Door | Nordan AS
| Gluggakarmur | ND Ntech Fast karm | Nordan AS
| Gluggar timbur | Auraplus | Rationel Vinduer A/S
| Gluggar&hurðir | HCTC | UAB HCTC
| Hert gler | Toughened glass 8mm | Glaseksperten A/S | Íspan
| Gler | Toughened glass 8mm | AGC Glass Europe
| Gler í glugga og hurðir | Altehs SIA, Insulated glass units | Altehs SIA | BYKO
| Timburhurð | Barkar timburhurð | Kambar Byggingavörur ehf | Kambar Byggingavörur ehf
| Timburgluggar | Barkar timburgluggar | Kambar Byggingavörur ehf | Kambar Byggingavörur ehf
| Gler | Cura Safe 64.2 1x Flutes 6mm | Cura Glass - AGC Glass Europe
| Hurð og gluggar ál/tré | Áltré | Kambar Byggingavörur ehf | Kambar Byggingavörur ehf
| Gluggar&hurðir | Reynaers SL-38, CP155, CW50, CS77 | Álfag ehf | Álfag ehf
| Innihurðir | Optima 30 (VZ6, IFH, Typ 48, Typ 70) | Jeld-wen Oettingen | Húsasmiðjan
| Svalarennihurð | Antelio, Bioclean, Cool-lite, Eclaz, Mirastar, Planistar sun, Planitherm XN, Reflectasol | Saint gobain glass
| Gler | VSG/ESG 88.4 | Wutkowski sp. Z o. O.
| Gler veggur | TRIPLAN LITE ¦ 34 - 43 dB | Triplan International A/S
| Svalarennihurð | Stadip, Stadip protect, Stadop silence | Saint gobain glass
| Gluggar | BYKO W55 / BYKO WA55 / BYKO W65 / BYKO WA65 / BYKO W75 / BYKO WA75 | Bitus Latvia SIA | BYKO
| Hurðir | BYKO D55 / BYKO DA55 / BYKO D61 / BYKO D65 / BYKO DA65 / BYKO D75 / BYKO DA75 | Bitus Latvia SIA | BYKO
| Sólvarnargler | Cool-lite SKN | Saint-Gobain Flachglas Torgau GmbH | Íspan
| Gler | Saflex Structural PVB Interlayer | Euroglas Polska | Mótx
| Álgluggakerfi | Alutech F50 | Fagval ehf | Fagval
| Gler (gluggi) | Cool-Lite SKN | Saint-Gobain Flachglas Torgau GmbH | Fagval
| Sturtugler | Partially painted 5+5 tempered and laminated glass | Camglass Cam. San. ve Tic. A.S.
| Sturtuklefi | Shower enclosures | Zhongshan Neptum Sanitary Ware CO., LTD | BYKO
| Gluggar | Pyrostop | Glaseksperten A/S | Íspan
| Álgluggakerfi | Reynaers CW50 | Duru, Sistemos IR KO UAB | BYKO
| Innihurðir (eldvarnarhurðir) | JELD-WEN Type42; Type48; Type70 | JELD-WEN Deutschland GmbH & Co KG | Húsasmiðjan
| Innihurðir | JELD-WEN Optima 10; 30; 34; 41 | JELD-WEN Deutschland GmbH & Co KG | Húsasmiðjan
| Gluggi | Palæ | Linolie Døre og Vinduer ApS | BYKO
| Innihurðir (og eldvarnarhurðir) | Neuform Project Door Type X, Class II/S Neuform Fire Door Type T30-1-RS-FSA “Basic”, Class II/S Neuform Fire Door Type T30-1-RS-FSA “Sonic”, Class II/S | Neuform-Turenwerk Hans Glock GmbH & Co. KG
| Innihurðir | Herholtz | Herport Innenausbauelemente GmbH | BYKO
Raflagnir; vírar, barkar og kaplar | Ídráttarbarkar | FFKus-EM-F-LS0H | Frankische | Reykjafell
| Raflagnarör | SET PVC raflagnarör | Set ehf
| Ídráttarbarkar | HFX Turbo | Dietzel GmbH | Reykjafell
| Ídráttarbarkar | HFXP HT | Dietzel GmbH | Reykjafell
| Ídráttarbarki | HFXP X | Dietzel GmbH | Reykjafell
| Ídráttarbarki | HFXS | Dietzel GmbH | Reykjafell
| Rafmagnsbarki | Pipelife PSM-E-MF-H | Pipelife Nederland
| Rafmagnsbarki | Pipelife KU-P-AS-E-MF-LSZH, 16mm, 20mm, 25mm og 32mm | Pipelife Germany | Johan Rönning
| Plastbarkar | HFXP Turbo Eco blue | Dietzel GmbH | Dietzel
| Ídráttarör | HFIRM TURBO (350N) | Dietzel GmbH | Reykjafell
| Ídráttarör | HFIRM TURBO (750N) | Dietzel GmbH | Reykjafell
| Svalatengi | Egcobox | Max Frank Pressig GmbH
| Ídráttarvírar | RZ1-K, H07Z1-K, H07Z-U, H05Z1Z1-F | Cables RCT SAU | Reykjafell
| Rafstrengur | C6U-Eca | Leviton Manufacturing Ltd | Johan Rönning
| Rafmagnskaplar |  | Cables RCT SAU | Reykjafell
| Rafmagnsvír | H07V-R / H07V-K | Cables RCT SAU
| Rafmagnskaplar | 318-B LSZH / H05Z1Z1-F EN 50525-3-11 | SEVAL KABLO/ELAND CABLES
| Rafmagnskaplar | N2XH Flex Enhanced | SEVAL KABLO/ELAND CABLES
| Rafmagnskaplar | NYM | Waskönig + Walter Kabelwerk GmbH u. Co.
| Kaplar | Aflstr. 1kV-BÞ RZ1-K AS+ (Toxfree Plus 331 ZH RZ1-K AS+) |  | Johan Rönning
| Stýristrengir | Stýristr. Ö-130H 2X 1 (ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X1); Stýristr. Ö-130H 3X 1 (ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3X1) | Lapp | Johan Rönning
| Merkjastrengir | Merkjastr.-IB B-EIBH 2x2x0,8 (UNITRONIC BUS LD FD P) | Lapp | Johan Rönning
| Raflagnastrengir | NHXMH | Waskönig + Walter Kabelwerk GmbH u. Co. KG, Germany
| Ídráttavírar og strengir | AFUX-HF C-PRo 500V, AFUX-HF C-PRo 1kV, ML-HF Dca AXCMK-HF C-PRo 1kV, MCMK-HF C-PRo 1kV, MMO-HF C-PRo 750v, Firetuf FRHF 100V/500V/750V, Firetuf FRHF 1kV, MKHF 750V, MK-HF C-PRo, MKEM-HF CPro | Prysmian Group Finland
Klæðningar (innan- og utanhúss) | Samlokuálklæðning | Alpolic Polyester Anodised | Alpolic | Málmtækni
| Viroc plötur | Viroc | Viroc | Investwood
| Hljóðvistarpanell | StudioLine Plus | Holzwerke Ladenburger GmbH & Co. KG, Freie Flur 3, D-04643 Geithain
| Glerkerfisveggir | Glazed partitions | Deko P/S
| Hljóðvistarpanell | Woodup Akupanel 240 | Woodup A/S | Ebson
| Hljóðvistarpanell | Decustik Micro_05_R16 | Mecanitzats de la Fusta Kim, S.L. /decustik
| Hljóðvistarpanell | Zen | Woven image
| Glerhjúpur | Gewe-dur Toughened glass float clear with ceramic silk-screen printing | Schollglas GmbH
Loftræsikerfi | Loftræsibarkar | Air Excellent items: 188378 - AE34c DN75 SEMI-RIGID DUCT 50m and 188379 - AE48c DN90 SEMI-RIGID DUCT 50m |  | Ubbink
| Loftræsikerfi | Wanas 250H, Wanas 345, Wanas 350/3, Wanas 550H/3, Wanas 355V_XF, Wanas 355H_XF. Wanas 555V_XF, Wanas 800, Wanas 900 H, Wanas 1300 H, Wanas Combo 430, Wanas Combo 630, Wanas Black 200V, Wanas Black 300V |  | Wanas
| Loftræsikerfi | Domekt R-300-V-L/AZ |  | Komfovent UAB
| Loftræsikerfi | Komfovent; Verso-R-80-ML-H-PM, Verso-R-60-ML-H-EC, Klasik RA-12, Klasik RA-7, Verso-R-3000-V-W |  | Komfovent
| Loftræsibarkar | Tube F | Systemair GmbH | Blikksmiðurinn
| Loftræsikerfi með fylgihlutum | Save VTC 300 | Systemair UAB Lithuania | Varmi / Íshúsið
| Loftræsirör/stokkar | Hekatherm Vallox DN 75 | Hegler Plastik GmbH | BYKO
| Hljóðgildrur | Kantaðar hljóðgildrur nr 34, 35, 36 og 37 - liður 3.12.16 | Isloft ehf | Ísloft
| Loftinntaksrist | Loftinntök, inntaks- og útkastrist - liður 3.12.4 | Isloft ehf | Ísloft
| Loftræsistokkar | Galvanised steel plates and strips | Vergalle | Ísloft
| Reyklokur | Fire / smoke dampers, seds, seds-r, seds-l, MSD, SEDM, DM-S, FDMA, FDMD, FDMB, FDMC, FDMS, DM-E | Mandik
| Brunalokur | RDR air volume regulators | Soler &Palau
| Loftræsirör/stokkar | Weholite SN8 400 - 1200mm | Set ehf
| Loftræsikerfi | Pressed fittings with rubber gaskets | Vento NV, Oudenaarde
| Loftræsikerfi | Air 56 air distribution system | Glen Dimplex Deutschland GmbH
| Loftskiptakerfi | FLX-PLO 75-1-125, FLX-PLO-75-2-125, FLX-PLO-R-75-2-4-2-5-160-F, FLX-PLO-275-2-2-2-2-160 F | Alnor ventilation systems ltd.
| Loftræsirör | FLX - HDPE - 75 | Alnor ventilation systems ltd.
| Loftræsikerfi | Stokkaminnkanir, hljóðgildrur, sílvalar og kantaðar beygjur, sívalir og kantaðir söðlar og sívalir og kantaðir galvaniseraðir stokkar | Blikksmiðurinn
Plötur og steinar | Gips 12,5 mm | Knauf Hartplatte KEK_12,5 (DFIR - EN 520) | SIA Knauf, Latvia | BYKO
| Gips 12,5 mm | Knauf WHITE (A-EN 520) | SIA Knauf, Latvia | BYKO
| Gips 12,5 mm | Knauf GREEN (H2-EN 520) | SIA Knauf, Latvia | BYKO
| Gifsplötur | Knauf GKBI-13 | Knauf A/S
| Gifsplötur | Knauf Clima Board 9-EH3 | Knauf A/S
| Trefjaplötur | Valchromat E05 | Valbopan - Fibras de Madeira S.A | Þ.Þorgrímsson og Co.
| MDF plötur í þykktum frá 4 mm til 30 mm | Fibranor / Fíbrapan | Financiera Maderera S.A - Finsa
| MDF plötur | MDF Basic 122x244; 122x305 og MDF ST 122x244 | Sonae | Húsasmiðjan
| Loftaplötur | HeartFelt linear felt ceilings | Hunter Douglas Europe BV
| Baðplötur | Marmox Boarf Pro | Marmox | BYKO
| Byggingaplötur, 70% sement og 30% viður (composite) | Conchip | Eternit GmbH
| Krossvidur í þak (spruce plywood) | Wisa spruce | UPM Plywood | BYKO
| Milliveggjaplötur | Milliveggjaplötur | BM Vallá | BYKO
| HDF plötur | HDF Homador | Homanit GmbH & Co. KG | Hegas
| MDF plötur | Standart MDF FSC E0,5 | UAB Taumona
| Holplötur í innihurðir | Sauerland - Spanplatte | Sauerlander Spanplatten GmbH &Co. KG | Hegas
| PCI plötur | PCI Powerboard | PCI Augsburg GmbH | Flísabúðin
| OSB plötur | Oriented Strand Board (OSB3 ECO) wood based panel | SIA Kronospan Riga
| Sementsplötur | AMROC-Panel | Amroc Baustoffte GmbH, Am Zweigkanal 7b, DE-39126 Magdeburg, Germany | BYKO
| Trefjaplötur | LION Oiltempered and furniture painted | Finnish fibreboard Ltd
| Trefjaplötur | Hörð trefjaplata | JCS "Grigeo Baltwood"
| MDF plötur | MDF BASIC CARB2 TSCA and MDF ST CARB2 TSCA | SONAE ARAUCO | Húsasmiðjan
| HPL plötur | Stratificato 4 mm / 12 mm | Abet Laminati SPA | Þ.Þorgrímsson og Co.
| HPL plötur | MEG 6 mm/ 10 mm/ 12 mm | Abet Laminati SPA | Þ.Þorgrímsson og Co.
| OSB plötur | OSB 3 Ecoboard | SONAE ARAUCO | Húsasmiðjan
| Milliveggjasteinar | Lemga - autoclaved aerated concrete | Fa. Schlamann Porenbeton GmbH | Steypustöðin ehf
Innréttingar, borðplötur, speglar og skápar og aukahlutir | ABS kantar | ABS | Ostermann
| Keramik steinar | Bianco Andromeda, Lapitec Sintered Stone Bianco Angelica, Lapitec Sintered Stone Bianco Atena, Lapitec Sintered Stone Bianco Gulia, Lapitec Sintered Stone Bianco Olimpia, Lapitec Sintered Stone Bianco Polare Lapitec Sintered Stone Bianco Serena, Lapitec Sintered Stone Grigio Cemento, Lapitec Sintered Stone Nero Assoluto, Lapitec Sintered Stone Terra Avana, Lapitec Sintered Stone | Breton SpA | Fígaró
| Framhliðar á eldhúsinnréttingu | Upplöv | IKEA | IKEA
| Plötur í innréttingar | Arpa HPL thin |  | Arpa
| Speglar | SGG Miralite Revolution | Saint Gobain | Íspan
| Speglar | SGG Miralite Pure | Saint Gobain | Íspan
| Melamine faced particleboards | Cubo Design |  | Kastamonu
| MDF plötur | Melamine faced particle board MF PB |  | Kronospan
| Innrétting - grunnskápar | KoskiMel and KoskiPan E0,5 TSCA | Koskisen Oy
| Kvartsteinn | Noble Pro Frost | Technistone, s.r.o | Fígaró
| Kvartsteinn | Noble Concrete Grey | Technistone, s.r.o | Fígaró
| Kvartsteinn | Noble Ivory White | Technistone, s.r.o | Fígaró
| Borðplata - granít | Arctic Dark - Granite | Marcolini Marmi | S. Helgason
| Borðplata - quarts | Quarts Stone Italiana | Stone Italiana Spa
| Steinn - quarts | Silestone |  | Cosentino AS
| Steinn - quarts | Dekton |  | Cosentino AS
| Innrétting | Impuls Kitchen | Impuls Kuchen | INNlifun
| Skápur í anddyri | Cloakroom | Hyllteknik AB
| Framhliðar á innréttingu | Bodarp | IKEA | IKEA
| Borðplata | Saljan | IKEA | IKEA
| Baðinnrétting | Godmorgon | IKEA | IKEA
| Fataskápur | PAX | IKEA | IKEA
| Hliðarklæðningar | Förbattra | IKEA | IKEA
| Skápar og hillur | Eket | IKEA | IKEA
| Framhliðar og eldhúsinnréttingar | Ekestad | IKEA | IKEA
| Hurðir og hillur á skápa | Lappviken | IKEA | IKEA
| Skápar og hillur | Besta | IKEA | IKEA
| Vaskaskápur | Lillangen | IKEA | IKEA
| Hurðir á fataskápa | Hasvik | IKEA | IKEA
| Framhliðar á eldhúsinnréttingu | Askersund | IKEA | IKEA
| Skúffur í eldhús og bað | Maximera | IKEA | IKEA
| Hurðir og framhliðar í eldhús og bað | Veddinge | IKEA | IKEA
| Borðplötur | Tolken | IKEA | IKEA
| Hliðarklæðningar | Förbattra | IKEA | IKEA
| Fataskápar | Algot | IKEA | IKEA
| Kerfisloft | Metal Baffle | Atena SPA
| Felliveggur | Type Select Moveable Wall | Multiwal BV
| Eldhúsvaskur | Ryðfrír Eldhúsvaskur | Ningbo Hi-Tech POATS Kitchen CO., LTD. | Byko
| Vaskur | Wash through in stainless steel | Intra Mölntorp AB
| Hljóðveggur | Topakustik - Panel Perfo M | Topakustik AG
| Innrétting | Baltas kids | Pro Export UAB
| Ræstiskápur (eldhús) | Vitrum Ræstiskápur (Product code: CC) | VITRUM
| Innrétting | Duropal HPL | Pfleiderer Arnsberg GmbH
| Listar (á elhúsinnréttingu) | Raukantex | Rehau Industries SE & Co. KG
| Borðplata | Technistone Noble Vintage | UAB "Baltijos Marmuras"
| Borðplata | Technistone Noble Villa | UAB "Baltijos Marmuras"
| Hitablásari | Flowair | Slim, Leo
Pípulagnir, einangrun fyrir lagnir og niðurföll | plast pípulagnir | Silverline PE-RT pipes | hpg plastics gmph | BYKO
| Niðurföll | Unidrain; Line drain, Glassline, Corner drain, Reframe | Unidrain | Tengi
| Niðurföll | Kessel Classic og Practicus | Kessel AG
| Niðurföll fyrir svalir | Advantix EAN 125 936 / EAN 144 319 | Viega GmbH & Co | ÞakTak
| Niðurfall | Confluo Premium Line og Conflue Standard | Pestan Company
| Pípulagnir | Green pipe, blue pipe | Aquatherm
| Hljóðeinangrandi skólpefni | Ultra dB | Magnaplast Sp. | Vatn og veitur
| Gólfhitalagnir | PR RT Pipes | Enetek
| Skólprör | PP Strong pipes and fittings | Pestan
| Dren- og frárennslislagnir | PP | Valsir SPA | Vatnsvirkinn
| Dren- og frárennslislagnir | Triplus | Valsir SPA | Vatnsvirkinn
| Drenlagnir | KG2000 | Gebr. Ostendorf Kunststoffe | Vatnsvirkinn
| Pípur, DN 15, svart m/ein og tsk | Geberit Mapress | Geberit International group | BYKO
| Pípur, DN 15, fyrir neysluvatn | Geberit Mapress | Geberit International group | BYKO
| Pípulagnir | Rautitan flex | REHAU | BYKO
| Pípulagnir | Rautitan stabil | REHAU | BYKO
| Einangrunn fyrir lagnir | Climpipe Section Alu2 | Saint Gobain Sweden AB Isover
| Ádragseinangrun | IS-Schlauch | IS-Schlauch
| Ádragseinangrun | Tube ádrag |  | BYKO
| Snjóbræðslurör | Geolen PE-TR 80 | HPG Plastic | BYKO
| Ádrag | TUB121N300 úr HDPE | Ineos | BYKO
| Vatnsrör | Vatnsrör SDR 11, SDR 17, SDR 26 og SDR 33 | Set ehf | SET
| Sökkulmáti | Sökulmáti | Sæplast | BYKO
| Pípulagnir | Raupiano DN40 PEH/PP | REHAU | BYKO
| Niðurföll | Article no 67985, 67000, 67040, 67300, 48520, 27171 | Kessel | Tengi
| Niðurföll | Technodrain | Asoplast | Vatnsvirkinn
| Pípulagnir | Raupiano DN50 PEH/PP | REHAU | BYKO
| Pípulagnir | Raupiano DN 70 PEH/PP | REHAU | BYKO
| Pípulagnir | Raupiano DN100 PEH/PP | REHAU | BYKO
| Pípulagnir | Skolan Db DN40 PEH/PP | Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH | BYKO
| Pípulagnir | Skolan Db DN50 PEH/PP | Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH | BYKO
| Pípulagnir | Skolan Db DN 70 PEH/PP | Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH | BYKO
| Pípulagnir | Skolan Db DN100 PEH/PP | Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH | BYKO
| Braut | Braut fyrir gólfhitarör | Poly plast GmbH
| Loftunarör | Set Loftunarrör (40 mm með skordýraneti) | Set ehf | BYKO
| Þrýstilagnir | K-aqua | Kessel Wassetechnologic GmbH | Vatnsvirkinn
| Einangrun | Astro Batt | FSI Limited | Einar Á
| Skólprör | Ultra |  | Magnaplast Sp
Heimilistæki | ískápur | Huttra ískápur | IKEA | IKEA
| Uppþvottavél | HT911 434 548 | AEG / Electrolux
| Ískápur | LRB3DE18C | Electrolux HemProdukter AB
| Ískápur | HT933 025 084 | AEG
| Kælivél | MCR-NY-1015 | Intracon
| Kæliskápur | TILLREDA | IKEA | IKEA
| Frystivél | BCR-NG-1026 | Intraon
| Ofn | Exquisit | GGV | Álverk
| Þvottavélar | WG44G2FNDN, WM14N21BDN | BSH Hausgeräte GmbH | Smith & Norland
| Þurrkarar | WQG242AMSN, WT45HVB6DN, | BSH Hausgeräte GmbH | Smith & Norland
| Ofn | Raffinerad ofn | IKEA | IKEA
Prófílar | Stál prófílar með þéttiborða | Triplan skinne med polythendug LSKP 70/30 | Triplan International A/S
Note on B104: Finnur Sveinsson: Annað hvort verður Icopal Base 400 eða Top 500 notað á sléttu þökin

## Efnasamþykktir
Vöruflokkur | Vara / Vöruflokkur | Vöruheiti | Framleiðandi | Birgi ef annar en framleiðandi
Lím | Flísalím | Lightlflex | Schomburg GmbH & Co KG | BYKO
| Lím fyrir votrými | DAFA Foil Adhesive | DAFA A/S | K. Richter
| Festir/Hardener fyrir lím | Hardener H011 | Akzo Nobel Coatings
| Lím fyrir krosslímt timbur | GripPro Plus Adhesive A011 | Akzo Nobel Coatings
| Flísalím | Soloflex | Schomburg GmbH & Co KG | BYKO
| Flísalím | weber.xerm 852 | Weber | Álfaborg
| Flísalím | Sicherhetsklebel Flexibel | Lugato
| Flísalím | weber.xerm 854 S1 | Weber | Álfaborg
| Flísalím | weber.xerm 861 | Weber | Álfaborg
| Vatnsþétting/lím | weber.xerm 844 | Weber | Álfaborg
| Flotlím | weber.xerm 860 | Weber | Álfaborg
| Lím óháð hitas. | weber.xerm 859F | Weber | Álfaborg
| Lím fyrir milliveggjasteina | Lemga Duo lím | Lemga DUO | Steypustöðin ehf
| Boltalím | FIS Green | Fischerwerke GmbH & Co. KG | BYKO
| Teppalím | Styccobond F41 | F Ball and co LTD
| Teppalím | Ege Modular Tackifier | Uzin Utz Nederland
| Kontaktlím | Uzin WK222 | Uzin Utz AG
| Parketlím | HARO dispersion adhesive | Wakol GmbH | Parket og gólf
| Límkítti | Seal it 360 High-Tack | Connect Products BV
| Lím og þéttiefni | Dynamic Bond | Merz + Benteli ag.
| Gólfefnalím | 514 Eurosafe Lino Plus | Forbo Eurocol Nederland B.V
| Gólfefnalím | 611 Eurostar Lino Plus | Forbo Eurocol Nederland B.V | Kjaran
| Gólfefnalím | 650 Eurostar Fastcol | Forbo Eurocol Nederland B.V | Kjaran
| Lím f. Hleðslusteina (frauðsteypulím) | Bauroc FRAUÐSTEYPULÍM vetur | Sakret OY
| Trélím | D3 All Trade wood adhesive | Coromar Building Products
| Speglalím | Ottocoll S16 | Hermann Otto GmbH | Íspan
| Parket lím | Bakit EK new | Kiesel Bauchemie GmbH Co.KG | Egill Árnason
| Þéttiefni | Pyrocaustic Sealant | Fsi Limited
| Lím | Uni Spray | Isocell | Einar Á
| Þéttiefni | Ultra flex | Selsil | Redder
| Þéttiefni | Ultra clear | Selsil | Redder
| Þéttiefni | PU 25 | Selsil | Redder
| Lím | Ultra tack | Selsil | Redder
| Lím | Hranitherm 600.30 & 600.31 | Hranipex Czech Republic | Alverk
| Steinlím | Bossong Steinlím 2K | Bossong SPA
Málning, grunnar og lökk | Grunnur fyrir þéttiborða | Tescon Primer RP | Moll bauökologische Produkte GmbH
| Grunnur og vatnsvörn fyrir gólf | Wakol MS 330 Silane primer | Wakol GmbH | Gólefnaval
| Lakk | Paneeli-Ässä 10, 20 | Tikkurila Oyj
| Lakk | Stuc Vernis PU hardener - Glært PU lakk, tveggja þátta herðir | Stoopen and Meeus | Sérefni
| Lakk | Stuc Vernis PU Matt - Glært PU lakk, tveggja þátta matt | Stoopen and Meeus | Sérefni
| Lakk | Stuc Vernis PU Gloss - Glært PU lakk, tveggja þátta glans | Stoopen and Meeus | Sérefni
| Silikon þéttiefni | Ecosil 2000 | Schomburg | BYKO
| Þéttiefni | Aquafin 2KM A comp | Schomburg | BYKO
| Grunnur | Stuc Primer - kalkspartlgrunnur | Stoopen and Meeus | Sérefni
| Spartl | Stuc Deco - steinefnaspartl | Stoopen and Meeus | Sérefni
| Gólf lakk | Gjöco gulv 40 | Gjöco
| Málning | Aquaprofi Lasur FK Rubner | Amonn Coatings GmbH
| Grunnur | Indiver Primer E | Index Spa
| Grunnur | Astro PS Coating | Fsi limited | Einar Á
| Grunnur | Tescon Sprimer | Moll bauökologische Produkte GmbH
| Grunnur | Duro-Nox HSC | Nox-Crete, Inc. | Harka
| Grunnur | Duro-Nox | Nox-Crete, Inc. | Harka
| Málning | YO0700/T13; YO0700; YL---M641/--NTR; YL---M643/--C02; YO-05M863/-----; YO-10M863/-----; YO-20M863/-----; YO-10C762/--NTR; YO-20C762/--SBN; YO-30C762/--NTR; YO-20C762/--NTR; YO-10C762/--SBN; YO-50C762/--SBN | Renner Italia S.p.A. | Málningarvinna Carls
| Herðir fyrir málningu | YC---M402/-----; YC1117 | Renner Italia S.p.A. | Málningarvinna Carls
| Eldvarnarmálning fyrir timbur | Pyroplast, Wood T | Sika
Fúga og fúgukítti | Fúga | Cristalfuge Plus | Schomburg GmbH & Co KG | BYKO
| Fúgukítti | Seal-it 325 Pro-Paint | Connect Products BV | Einar Á
| Límkítti | Seal-it 350 Super-All | Connect Products BV | Einar Á
| Fúga | Sicherhetsfuge flexible | Lugato GmbH & Co | Parki
| Fúgukítti | Seal it 315 Facade-LM | Connect Products BV | Einar Á
Spartl, þéttiefni, kítti, vatnsvarnalög og fl. | Þéttiefni | Aquafin RS 300 (A comp) | Schomburg GmbH & Co KG | BYKO
| Þéttiefni | Aquafin RS 300 (B comp) | Schomburg GmbH & Co KG | BYKO
| Vatnsvarnarlag, veggir og gólf | Saniflex | Schomburg GmbH & Co KG | BYKO
| Þéttiefni fyrir steypu | Remisil | Schomburg GmbH & Co KG | BYKO
| Grunnur | Weber.prim 801 | Saint-Gobain Weber GmbH
| Múrgrunnur | Beste Basis | Lugato GmbH & Co
| Vatnsvarnarlag gólf | One | Winkler Srl
| Vatnsvarnarlag gólf | One Flooring | Winkler Srl
| Múr og gipsgrunnur | Flugger | Flugger
| Grunnur | DAFA water based primer | DAFA A/S | K. Richter
| Sökkultjara | Cromaprufe | Cromar building products
| Asfaltgrunnur | ASOL FE | Schomburg GmbH & Co KG | BYKO
| Steypukítti, má einungis nota utandyra | Epo-Fix Plus | Rothoblaas
| Alhliða límkítti | The business | Cromar | Redder
| Steypukítti | Controll Betongtett | Betongtett AS/GSR
| Límkítti fyrir gluggaísetningu | Polyurethane-25 | Alphachem | Redder
| Þéttikítti | Fix All Flexi | Soudal | BYKO
| Þéttikítti | Fix All High Tack | Soudal | BYKO
| Akrylkítti | Acrylrub | Soudal | BYKO
| Parketkítti | Timber&Parquet Seal | Soudal | BYKO
| Þolplastkítti | Vapourseal | Soudal | BYKO
| Þakfúgukítti | Casco RoofSeal Takfog | Sika Sverige AB
| Silikonkítti | Weber.fug 881 | Saint-Gobain Weber GmbH
| Kítti | Tachodicht | D-Tack GmbH
| Akrylkítti | Seal-it 110 Uni-Acryl | Connect Products BV | Einar Á.
| Akrylkítti | Seal-it 115 Top-Acryl | Connect Products BV | Einar Á. | Urriðaholtsstræti 10-12
| Sílíkonkítti | Seal-it 250 Silicon-All | Connect Products BV | Einar Á.
| Eldvarnarkítti | Astro Intu Mastic | Fsi Limited | Einar Á.
| Límkítti | Polyurethane FC40 white, black og grey | Cromar Building Products
| Límkítti | MM70 Ultra Strength Adhesive | Cromar Building Products
| Málaraakríl | Decorators Caulk | Cromar Building Products
| Sílíkon í votrými | Duschdichtung | Lugato GmbH & Co
| Sparsl | Gjöco Proff lettsparkel medium | Saint-Gobain Weber GmbH
| Spartl | Sprojtespartel Medium - Projektspartel | Dana Lim A/S
| Spartl | Mesterspartel Medium 625 | Dana Lim A/S
| Þétti-frauð | Seal-it 430 Hybri-Foam Gun | Connect Products BV | Einar Á.
| Eldvarnarefni | Astro High strenght compound | Fsi Limited | Einar Ágústsson og Co
| Sótthreinsandi hreinsiefni | Protox Forsegler | Protox APS
| Epoxý hreinsiefni | Okamul WH plus | Kiesel BauchemieGmbH | Egill Árnason
| Rakasperrukítti | ORCON F | Moll bauökologische Produkte GmbH | Redder
| Silikon þéttiefni | Ecosil 2000 | Schomburg GmbH & Co KG | BYKO
Íblöndunarefni í steypu | Vinsamlegast hafið samband við BM Vallá eða Steypustöðina fyrir frekarin upplýsingar varðandi íblöndunarefni í steypu
Múrvörur, flot og fleira | Íblöndunarefni í múr | Hostaspur OBS | BM Vallá
| Íblöndunarefni í múr | Calcium Formate | BM Vallá
| Íblöndunarefni í múr | Culminal | BM Vallá
| Múrefni | Boltagrautur k-120 | BM Vallá
| Bindiefni fyrir gólfflot | Radditrans T | BM Vallá
| Múrefni | Filtmúr | BM Vallá
| Múrgifs | Knauf Rotband | Sia Knauf
| Múrefni | Fljótur innimúr | BM Vallá |  |  | Brekkugata 2
| Múrefni | Flotmúr 2070T | BM Vallá
| Múrefni | Gólfflot 3-15 | BM Vallá
| Múrefni | Gólfflot 5-50 | BM Vallá
| Múrefni | Grá steypuhúð | BM Vallá
| Múrefni | Gróður hrað þenslumúr | BM Vallá
| Múrefni | Grunnmúr | BM Vallá
| Múrefni | Hrað múrblanda milligróf | BM Vallá
| Múrefni | Innimúr | BM Vallá
| Múrefni | Múrblanda fín/milligróf/gróf | BM Vallá
| Múrefni | Rappmúr | BM Vallá
| Múrefni | Samsteypublanda /Sérblöndur | BM Vallá
| Múrefni | Staurasteypa / Sérblöndur | BM Vallá
| Múrefni | Steiningalím grátt/hvítt/rautt/svart | BM Vallá |  | App7 (svart)
| Múrefni | Steypublanda | BM Vallá
| Múrefni | Trefjapússning | BM Vallá
| Múrefni | Undirmúr | BM Vallá
| Múrefni | Útimúr / Sprautumúrblöndur | BM Vallá
| Múrefni | Vegfyllir | BM Vallá
| Múrefni | Viðgerðarblanda f. Sjónsteypu | BM Vallá
| Múrefni | Viðgerðarblanda fín/milligróf/gróf | BM Vallá
| Múrefni | Þennslumúr grófur | BM Vallá
| Múrefni | Mapegrout SV Viðgerðarblanda | Mapei AS | Steypustöðin ehf
| Múrefni | Þéttimúr | BM Vallá
| Ílagnarefni í gólf | Anhydrite | Anhydritec B. V | Steypustöðin ehf
| Steypublanda | Weber.fug 877 | Saint-Gobain Weber GmbH
| Múrgrunnur | ASO Unigrund K | Schomburg GmbH & Co KG | BYKO
| Múrgrunnur | ASO Unigrund S | Schomburg GmbH & Co KG | BYKO
| Múrgrunnur | AsoPlast MZ | Schomburg GmbH & Co KG | BYKO
| Gifsmúr | MultiGips MP Classic | VG-Orth GmbH and co. KG | Steypustöðin ehf
| Gifsmúr | MultiGips Gold Weiss | VG-Orth GmbH and co. KG | Steypustöðin ehf
| Múrefni | Asocrete VK100 | Schomburg GmbH & Co KG | BYKO
| Múrefni ofl | Velosit SR207; RM203; RM205; WP120 B; WP120 A; RM202; WP101; SL502; SL501; PA911 | Velosit | Fagefni
| Íblöndunarefni | Krystaline Add1 | Krystaline Technology, S.A. | Harka
| Gegndreypingarefni fyrir steypu | Evercrete Vetrofluid | Ecobeton International | Múrvirki
| Bindiefni fyrir flot | Krystaline 1 | Krystaline Technology, S.A. | Harka
| Frauðsteypa | Ytong frauðsteypa
| Flot | Soloplan 30 plus | Schomburg GmbH & Co KG | BYKO
| Gips sprey (plaster spray) | Acospray DC | Acosorb International | BYKO
Sprey | Silikonspray | Glidex spray | Unipak A/S | BYKO

## Gagnagrunns samþykkt efni (hidden)
Efni samþykkt í gagnagrunni Svansins
Einangrun | Frauðplasteinangrun | XPS frá Finnfoam | BYKO | Gagnagrunnur | Einangrun
| Polyurethan eingangrun | Optim R frá Kingspan | BYKO | Gagnagrunnur | Einangrun
Heimlistæki | Þvottavél 9 kg I-DOS | WAWH 2699SN | Smith og Norland | Gagnagrunnur | Heimlistæki
| Kæliskápur | Ki 81RAF31 | Smith og Norland | Gagnagrunnur | Heimlistæki
| Uppþvottavél | SN636X04CE | Smith og Norland | Gagnagrunnur | Heimlistæki
| Veggofn með gufu | HR 876GDS2S | Smith og Norland | Gagnagrunnur | Heimlistæki
| Sambygður örbylgju | CM 876GBS1S | Smith og Norland | Gagnagrunnur | Heimlistæki
| Eyjuháfur | LF 98BA572 | Smith og Norland | Gagnagrunnur | Heimlistæki
| Helluborð | EX 807LYC1E | Smith og Norland | Gagnagrunnur | Heimlistæki
Málning | Akrílkítti | Sikacryl HM | Byko | Gagnagrunnur | Málning