## Product Matrix
|  |  | Nýbyggingar (089) gen 4 Endurbætur (102) gen 2 |  |  |  |  | NEP | NEP | NEP | AI0039/NEP | AI0034 | AI0039 | AI0039 | AI0039 | NEP | AI0039 | AI0039 | AI0039/NEP | AI0039 | AI0039/NEP | NEP
|  |  | Version 4.6 (089) Version 2.2 (102) Last updated: 29.01.2026 |  |  |  |  | Orkuflokkur heimilistækja | Sement og steypa | Sál framleiðsla | Ál framleiðsla | Efnavörur | Halogen fríar lagnir | Yfirborðsfletir á gólfum, loftum, veggjum og innihurðum | Gagnvarið timbur | Kopar | Plast og gúmmí yfirborðsfletir á leiksvæðum og öðrum svæðum utandyra | Byggingar- og efnavörur sem eru ekki leyfileg | Bakteríueyðandi yfirborðsmeðhöndlanir | Formaldehýð | Trjátegundir með takmarkanir | Rekjanleiki timburs og bambus
BK04 | N Std | Chapter | Product area | Product type | SCDP | Efnislisti (O13) | Athugasemdir -> Nýbyggingar (089) | O5 | O7 | O8 | O9 | O14 - O19 | O20 | O21 | O22 | O23 | O24 | O25 | O26 | O27 | O29 | O30
BK04 | N Std | Chapter | Product area | Product type | SCDP | Efnislisti (O20) | Athugasemdir -> Endurbætur (102) | O16 | O17 | O18 | O19 | O21- O26 | O28 | O29 | O30 | O31 | O32 | O33 | O34 | O35 | O37 | O38
01001 |  | FALSE | Bindi- og íblöndunarefni | Sement |  | X |  |  | NEP
01002 |  | FALSE | Bindi- og íblöndunarefni | Bindiefni (í steypu) |  |  | Fellur ekki undir viðmið
01003 |  | FALSE | Bindi- og íblöndunarefni | Kalkvörur | X | X | [5 empty] | X
01004 |  | FALSE | Bindi- og íblöndunarefni | Múrhúð | X | X | [5 empty] | X
01005 |  | FALSE | Bindi- og íblöndunarefni | Þurrefni | X | X | [5 empty] | X
01006 |  | FALSE | Bindi- og íblöndunarefni | Blautefni | X | X | [5 empty] | X
01007 |  | FALSE | Bindi- og íblöndunarefni | Hita- og sýruþolin steypa | X | X | [5 empty] | X
01008 |  | FALSE | Bindi- og íblöndunarefni | Flotefni | X | X | [5 empty] | X
01099 |  | FALSE | Bindi- og íblöndunarefni | Bindiefni almennt | X | X | Aðeins bindiefni |  |  |  |  | X
01101 |  | FALSE | Hleðslusteinar og fylliefni | Hleðslusteinar úr steypu |  | X |  |  | NEP
01102 |  | FALSE | Hleðslusteinar og fylliefni | Múrsteinn / tígulsteinn |  | X
01103 |  | FALSE | Hleðslusteinar og fylliefni | Léttsteypa |  | X
01104 |  | FALSE | Hleðslusteinar og fylliefni | Hleðslusteinar úr léttsteypu |  | X
01105 |  | FALSE | Hleðslusteinar og fylliefni | Hleðslusteinar |  | X
01106 |  | FALSE | Hleðslusteinar og fylliefni | Hleðslubitar |  | X
01107 |  | FALSE | Hleðslusteinar og fylliefni | Náttúrusteinn |  | X
01108 |  | FALSE | Hleðslusteinar og fylliefni | Steypurör, tígulrör og mót |  |  | Fellur ekki undir viðmið
01109 |  | FALSE | Hleðslusteinar og fylliefni | Glersteinn |  | X | [6 empty] | O26 O34: NEP
01110 |  | FALSE | Hleðslusteinar og fylliefni | Sandur
01111 |  | FALSE | Hleðslusteinar og fylliefni | Jarðvegsfylling |  |  | Fellur ekki undir viðmið
01112 |  | FALSE | Hleðslusteinar og fylliefni | Grús |  |  | Fellur ekki undir viðmið
01113 |  | FALSE | Hleðslusteinar og fylliefni | Möl |  |  | Fellur ekki undir viðmið
011S1 |  | FALSE | Hleðslusteinar og fylliefni | Lightweight concrete block |  | X |  |  | NEP
011S2 |  | FALSE | Hleðslusteinar og fylliefni | Lecablock (trademark) |  | X
011S4 |  | FALSE | Hleðslusteinar og fylliefni | Steypa (í fljótandi formi) |  | X |  |  | NEP
01202 |  | FALSE | Plötur | Spónn | X | X | [6 empty] | O21 O29: X; O27 O35: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
01203 |  | FALSE | Plötur | Krossviður | X | X | [6 empty] | O27 O35: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
01205 |  | FALSE | Plötur | Krossviður í mótagerð |  | X | [6 empty] | O29 O37: NEP
01207 |  | FALSE | Plötur | Límtré | X | X | [6 empty] | O27 O35: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
01208 |  | FALSE | Plötur | Spónaplötur (chipboard) | X | X | [6 empty] | O27 O35: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
01209 |  | FALSE | Plötur | OSB plötur | X | X | [6 empty] | O21 O29: X; O27 O35: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
01211 |  | FALSE | Plötur | Lagskiptar plast plötur | X | X | bar: O21 O29; O25 O33
01212 |  | FALSE | Plötur | Gips veggjaplötur | X | X | bar: O21 O29; O25 O33
01213 |  | FALSE | Plötur | Sementsplötur | X | X | Fer eftir efnisvali | bar: O21 O29; O25 O33; O29 O37
01214 |  | FALSE | Plötur | MDF | X | X | [6 empty] | O27 O35: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
01217 - 01221 |  | FALSE | Plötur | Gifsplötur, allar tegundir | X | X | bar: O21 O29; O25 O33
012S1 |  | FALSE | Plötur | Masonite (Tradename) | X | X | [6 empty] | O27 O35: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
012S2 |  | FALSE | Plötur | Aðrar plötur úr gegnheilu timbri, límtré, trefjaplötur (HDF), LD | X | X | [6 empty] | O27 O35: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
012S3 |  | FALSE | Plötur | Pappírsbundnar harðplastplötur (HPL) | X | X | bar: O25 O33; O27 O35
012S4 |  | FALSE | Plötur | Flaxplata (flaxboard) | X | X | bar: O27 O35 to O29 O37
012S5 |  | FALSE | Plötur | Hljóðvistar plötur | X | X | Fer eftir efnisvali | bar: O21 O29; O25 O33; O27 O35 to O29 O37
01301 |  | FALSE | Einangrunarefni | Steinull | X | X | bar: O25 O33
01302 |  | FALSE | Einangrunarefni | Útþanið frauðplast | X | X | bar: O25 O33
01303 |  | FALSE | Einangrunarefni | Útþanið frauðplast, pressað | X | X | bar: O25 O33
01304 |  | FALSE | Einangrunarefni | Viðarull | X | X | bar: O25 O33; O29 O37
01305 |  | FALSE | Einangrunarefni | Frauðplast | X | X | bar: O25 O33
01306 |  | FALSE | Einangrunarefni | Kantstykki / einangrun | X | X | bar: O25 O33
01399 |  | FALSE | Einangrunarefni | Einangrunarefni, almennt | X | X | bar: O25 O33
01401 |  | FALSE | Vatnsþétt kerfi/dúkar, límbönd/teip og þéttiborðar | Undirlag | X | X | bar: O25 O33
01402 |  | FALSE | Vatnsþétt kerfi/dúkar, límbönd/teip og þéttiborðar | Yfirlag (t.d tjörupappi) | X | X | bar: O25 O33
01404 |  | FALSE | Vatnsþétt kerfi/dúkar, límbönd/teip og þéttiborðar | Gúmmídúkur | X | X | bar: O25 O33
01405 |  | FALSE | Vatnsþétt kerfi/dúkar, límbönd/teip og þéttiborðar | Vatnsband (waterbar) | X | X | bar: O25 O33
01406 |  | FALSE | Vatnsþétt kerfi/dúkar, límbönd/teip og þéttiborðar | Plastfilmur | X | X | bar: O21 O29; O25 O33
01407 |  | FALSE | Vatnsþétt kerfi/dúkar, límbönd/teip og þéttiborðar | Teip/límbönd | X | X | bar: O25 O33
01408 |  | FALSE | Vatnsþétt kerfi/dúkar, límbönd/teip og þéttiborðar | Þéttiborði | X | X | bar: O25 O33
01409.1 |  | FALSE | Vatnsþétt kerfi/dúkar, límbönd/teip og þéttiborðar | Vatnsþétt kerfi (þynnur) | X | X | bar: O21 O29; O25 O33
01409.2 |  | FALSE | Vatnsþétt kerfi/dúkar, límbönd/teip og þéttiborðar | Vatnsþétt kerfi (fljótandi þéttingar) | X | X | [5 empty] | X
014S1 |  | FALSE | Vatnsþétt kerfi/dúkar, límbönd/teip og þéttiborðar | Gúmmílistar | X | X | bar: O25 O33
014S2 |  | FALSE | Vatnsþétt kerfi/dúkar, límbönd/teip og þéttiborðar | Eldvarnar þéttingar, þéttingar fyrir votrými, þéttingar fyrir pípur | X | X | bar: O25 O33
01501 |  | FALSE | Bendistál, stál og málmar | Bendistál (reinforcing steel) |  | X
01502 |  | FALSE | Bendistál, stál og málmar | Bendistál (formwork materials) |  | X | Ef efni verður eftir í byggingunni
01503 |  | FALSE | Bendistál, stál og málmar | Stangastál |  | X | Ef hluti af burðarkerfi |  |  | NEP
01504 |  | FALSE | Bendistál, stál og málmar | Dregarar |  | X |  |  |  | NEP
01505 |  | FALSE | Bendistál, stál og málmar | Málmplötur |  | X | Ef hluti af burðarkerfi eða framhlið (facade) |  |  | NEP | NEP |  | O23 O31: NEP
01506 |  | FALSE | Bendistál, stál og málmar | Holplötur og iðnaðarrör |  | X | Ef hluti af burðarkerfi |  |  | NEP
01507 |  | FALSE | Bendistál, stál og málmar | Gataðar og möskvateigðar plötur |  | X | Ef hluti af burðarkerfi eða framhlið (facade) |  |  | NEP
01508 |  | FALSE | Bendistál, stál og málmar | Formeðhöndlað stál og plötur |  | X | Ef hluti af burðarkerfi eða framhlið (facade) |  |  | NEP
01509 |  | FALSE | Bendistál, stál og málmar | Ryðfrítt, sýruþolið stál og plötur |  | X | Ef hluti af burðarkerfi eða framhlið (facade) |  |  | NEP
01510 |  | FALSE | Bendistál, stál og málmar | Málmar |  | X | Ef hluti af burðarkerfi eða framhlið (facade) |  |  | NEP | NEP |  | O23 O31: NEP
01511 |  | FALSE | Bendistál, stál og málmar | Stálprófílar |  | X | Ef hluti af burðarkerfi eða framhlið (facade) |  |  | NEP
01512 |  | FALSE | Bendistál, stál og málmar | Járna mottur |  | X
01599 |  | FALSE | Bendistál, stál og málmar | Bendistál, stál og málmar almennt |  | X | Ef efni verður eftir í byggingunni
015S1 |  | FALSE | Bendistál, stál og málmar | Net úr glertrefjum (glass fibre mesh) |  | X
01601 |  | FALSE | Þak- og útiveggjaklæðningar | Þakflísar, steypa |  | X
01602 |  | FALSE | Þak- og útiveggjaklæðningar | Þakplötur |  | X | [6 empty] | O23 O31: NEP
01603 |  | FALSE | Þak- og útiveggjaklæðningar | Þak yfir verönd/pall |  | X | [6 empty] | O23 O31: NEP
01604 |  | FALSE | Þak- og útiveggjaklæðningar | Asfalt þakplötur | X | X | bar: O25 O33
01605 |  | FALSE | Þak- og útiveggjaklæðningar | Íhlutir fyrir þakplötur |  |  | Fellur ekki undir viðmið
01606 |  | FALSE | Þak- og útiveggjaklæðningar | Þak- og veggjaöryggi |  | X
01607 |  | FALSE | Þak- og útiveggjaklæðningar | Leir þakflísar |  | X
01701 |  | FALSE | Efnavörur | Íblöndunarefni í steypu |  | X
01702 |  | FALSE | Efnavörur | Lím | X | X | [5 empty] | X
01703 |  | FALSE | Efnavörur | Fúgumassi | X | X | [5 empty] | X
01704 |  | FALSE | Efnavörur | Asfalt og þéttiefni | X | X | [5 empty] | X
01705 |  | FALSE | Efnavörur | Kítti og sparsl | X | X | [5 empty] | X
01801 |  | FALSE | Undirgólf | Undirgólf | X | X | bar: O27 O35 to O29 O37
01901 |  | FALSE | Endurbætur heimilis | Regnvatnskerfi |  | X | [6 empty] | O23 O31: NEP
01904 |  | FALSE | Endurbætur heimilis | Steyputröppur |  | X |  |  | NEP
01905 |  | FALSE | Endurbætur heimilis | Ruslalúgur, gaumlúgur, þrifalúgur og reyklúgur/hlífar/lok |  |  | Fellur ekki undir viðmið
01907 |  | FALSE | Endurbætur heimilis | Gólfgrindur og stálstigar |  | X
01908 |  | FALSE | Endurbætur heimilis | Skorsteinar, fóðringar og einangrun |  | X
01909 |  | FALSE | Endurbætur heimilis | Plötumálmur (blikk) |  |  | Fellur ekki undir viðmið
01910 |  | FALSE | Endurbætur heimilis | Samsett timbur | X | X | bar: O21 O29; O25 O33; O29 O37
019S1 |  | FALSE | Endurbætur heimilis | Yfirborðsmeðhöndlaður tréstigi, innanhúss | X | X | Ef inniheldur við | [5 empty] | O27 O35: X; O29 O37: X/NEP; O30 O38: NEP
019S2 |  | FALSE | Endurbætur heimilis | Stigar og lúgur (háaloft) | X | X | Ef inniheldur við | [5 empty] | O27 O35: X; O29 O37: X/NEP
019S3 |  | FALSE | Endurbætur heimilis | Aðrar utanhússklæðningar (sement, glertrefjar, pússning / gifs, pappi) | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  | NEP | NEP |  | O23 O31: NEP; O25 O33: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
019S4 |  | FALSE | Endurbætur heimilis | Listar (gerfiefni) | X | X | bar: O21 O29; O25 O33
019S5 |  | FALSE | Endurbætur heimilis | Aðrir innanhúss stigar (ekki úr tré) |  | X
02002 |  | FALSE | Timburvörur | Sagaðir staurar |  | X | [6 empty] | O29 O37: NEP; O30 O38: NEP
02003 |  | FALSE | Timburvörur | Heflað timbur |  | X | [6 empty] | O29 O37: NEP; O30 O38: NEP
02004 |  | FALSE | Timburvörur | Undirgólf, samskeytt |  | X | [6 empty] | O29 O37: NEP; O30 O38: NEP
02005 |  | FALSE | Timburvörur | Undirgólf, samskeytt og endasagað |  | X | [6 empty] | O29 O37: NEP; O30 O38: NEP
02006 |  | FALSE | Timburvörur | Heflaðir plankar |  | X | [6 empty] | O29 O37: NEP; O30 O38: NEP
02008 |  | FALSE | Timburvörur | Form og mót |  | X | Ef efni verður eftir í byggingunni | [5 empty] | O29 O37: NEP
020S1 |  | FALSE | Timburvörur | Lektur |  | X | [6 empty] | O29 O37: NEP; O30 O38: NEP
02101-02110 |  | FALSE | Álagsflokkað timbur | Ýmsir gæðaflokkar |  | X | [6 empty] | O29 O37: NEP; O30 O38: NEP
02111 |  | FALSE | Álagsflokkað timbur | Vinnuppallar, timbur | [8 empty] | O29 O37: NEP
02201 |  | FALSE | Utanhússklæðningar, timbur | Vatnsklæðningar |  | X | [6 empty] | O29 O37: NEP
02202 |  | FALSE | Utanhússklæðningar, timbur | Vatnsklæðningar, meðhöndlaðar | X | X | [5 empty] | X | O29 O37: X; O30 O38: NEP
02301 |  | FALSE | Gagnvarið timbur | Gagnvarið timbur í gagnvarnarflokki NTR/M | X | X | [6 empty] | O22 O30: X; O25 O33: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
02302 |  | FALSE | Gagnvarið timbur | Gagnvarið timbur í gagnvarnarflokki NTR/A | X | X | [6 empty] | O22 O30: X; O25 O33: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
02303 |  | FALSE | Gagnvarið timbur | Gagnvarið timbur í gagnvarnarflokki NTR/AB | X | X | [6 empty] | O22 O30: X; O25 O33: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
02304 |  | FALSE | Gagnvarið timbur | Gagnvarið timbur í gagnvarnarflokki NTR/B |  |  | Fellur ekki undir, aðeins í gluggum | bar: O22 O30; O25 O33; O29 O37
02305 |  | FALSE | Gagnvarið timbur | Eldtefjandi meðhöndlun | X | X | [6 empty] | O22 O30: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
024S1 |  | FALSE | Hitameðhöndlað timbur | Hitameðhöndlað timbur | X | X | [6 empty] | O22 O30: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
02501 |  | FALSE | Timbur einingar/hlutar | Límtrésbitar |  | X | [6 empty] | O29 O37: NEP; O30 O38: NEP
02502 |  | FALSE | Timbur einingar/hlutar | Límtréssúlur |  | X | [6 empty] | O29 O37: NEP; O30 O38: NEP
02503 |  | FALSE | Timbur einingar/hlutar | Léttar þverslár |  | X | [6 empty] | O29 O37: NEP; O30 O38: NEP
02504 |  | FALSE | Timbur einingar/hlutar | Léttir bitar |  | X | [6 empty] | O29 O37: NEP; O30 O38: NEP
02505 |  | FALSE | Timbur einingar/hlutar | Spónarviður |  | X | [6 empty] | O29 O37: NEP; O30 O38: NEP
03001 |  | FALSE | Keramikvörur | Glerjaðar flísar |  | X | [6 empty] | O26 O34: NEP
03002 |  | FALSE | Keramikvörur | Lím, kítti og aukabúnaður | X | X | [5 empty] | X
03003 |  | FALSE | Keramikvörur | Gólfflísar |  | X | [6 empty] | O26 O34: NEP
03004 |  | FALSE | Keramikvörur | Mósaík flísar |  | X | [6 empty] | O26 O34: NEP
03101 |  | FALSE | Gólfefni | Gegnheilt viðargólf - fura og greni | X | X | [6 empty] | O26 O34: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
03102 |  | FALSE | Gólfefni | Parket | X | X | [6 empty] | O26 O34: X; O27 O35: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
03103 |  | FALSE | Gólfefni | Lagskipt gólf | X | X | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | X | X | NEP
03104 |  | FALSE | Gólfefni | Plastgólfefni | X | X | bar: O21 O29; O25 O33 to O26 O34
03105 |  | FALSE | Gólfefni | Linoleum dúkar | X | X | bar: O25 O33 to O26 O34
03106 |  | FALSE | Gólfefni | Gólfefni úr textíl | X | X | bar: O21 O29; O25 O33 to O26 O34
03108 |  | FALSE | Gólfefni | Gólflistar | X | X | Fer eftir efnisvali | bar: O21 O29; O25 O33; O27 O35 to O29 O37
03109 |  | FALSE | Gólfefni | Motta sem er límd niður | X | X | Ef efni verður eftir í byggingunni | bar: O21 O29; O25 O33 to O26 O34
03110 |  | FALSE | Gólfefni | High-grade gegnheilt viðargólf | X | X | [6 empty] | O26 O34: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
03111 |  | FALSE | Gólfefni | Gúmmígólfefni | X | X | bar: O21 O29; O25 O33 to O26 O34
03112 |  | FALSE | Gólfefni | Spónargólfefni | X | X | [6 empty] | O26 O34: X; O27 O35: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
031S1 |  | FALSE | Gólfefni | Kork gólfefni | X | X | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | X | X | NEP
031S2 |  | FALSE | Gólfefni | Viðarlistar | X | X | bar: O21 O29; O27 O35 to O29 O37
03201 |  | FALSE | Veggfóður | Veggfóður |  | X | [6 empty] | O21 O29: NEP
03202 |  | FALSE | Veggfóður | Veggjaklæðning í votrými | X | X | bar: O21 O29; O25 O33
03203 |  | FALSE | Veggfóður | Textíll og óofinn trefjadúkur |  | X
032S1 |  | FALSE | Veggfóður | Glertrefjar |  | X
03301.1 |  | FALSE | Loft- og inniveggjakerfi | Loftaklæðning | X | X | Fer eftir efnisvali | [5 empty] | O21 O29: X; O25 O33: X; O27 O35: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
03301.2 |  | FALSE | Loft- og inniveggjakerfi | Loftaklæðning - meðhöndluð | X | X | Fer eftir efnisvali | [5 empty] | O21 O29: X; O25 O33: X; O27 O35: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
03302 |  | FALSE | Loft- og inniveggjakerfi | Loftakerfi (undir loftaklæðningu) | X | X | Fer eftir efnisvali | [5 empty] | O21 O29: X; O25 O33: X; O27 O35: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
03303.1 |  | FALSE | Loft- og inniveggjakerfi | Veggjaklæðning og skrautpanell | X | X | Fer eftir efnisvali | [5 empty] | O21 O29: X; O25 O33: X; O27 O35: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
03303.2 |  | FALSE | Loft- og inniveggjakerfi | Veggjaklæðning og skrautpanell - meðhöndlað | X | X | Fer eftir efnisvali | [5 empty] | O21 O29: X; O25 O33: X; O27 O35: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
03401 |  | FALSE | Málningavörur | Grunnur, utanhúss | X | X | [5 empty] | X
03402 |  | FALSE | Málningavörur | Málning, utanhúss | X | X | [5 empty] | X
03403 |  | FALSE | Málningavörur | Þakmálning, utanhúss | X | X | [5 empty] | X
03404 |  | FALSE | Málningavörur | Veggja- og loftamálning, innanhúss | X | X | [5 empty] | X
03405 |  | FALSE | Málningavörur | Viðarmálning, innanhúss | X | X | [5 empty] | X
03406 |  | FALSE | Málningavörur | Gólfmálning, olíu-, lút og sápu | X | X | [5 empty] | X
03407 |  | FALSE | Málningavörur | Olíu og viðarvörn | X | X | [5 empty] | X
03408 |  | FALSE | Málningavörur | Önnur málning | X | X | [5 empty] | X
03410 |  | FALSE | Málningavörur | Viðarmálning, utanhúss | X | X | [5 empty] | X
03501 |  | FALSE | Viður, innanhúss | Heflaður (fínheflaður) viður |  | X | [6 empty] | O29 O37: NEP; O30 O38: NEP
03502-03505.1 |  | FALSE | Viður, innanhúss | Innanhúss panell | X | X | [6 empty] | O21 O29: X; O27 O35: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
03502-03505.2 |  | FALSE | Viður, innanhúss | Innanhúss panell - meðhöndlaður | X | X | [6 empty] | O21 O29: X; O27 O35: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
03506 |  | FALSE | Viður, innanhúss | Trélistar - ómeðhöndlaðir | X | X | bar: O21 O29; O27 O35 to O29 O37
03507 |  | FALSE | Viður, innanhúss | Trélistar - meðhöndlaðir | X | X | bar: O21 O29; O27 O35 to O29 O37
03508 |  | FALSE | Viður, innanhúss | Trétrefjalistar - meðhöndlaðir | X | X | bar: O21 O29; O27 O35 to O29 O37
03509 |  | FALSE | Viður, innanhúss | Trétrefjalistar - filmaðir | X | X | bar: O21 O29; O27 O35 to O29 O37
03510 |  | FALSE | Viður, innanhúss | Trétrefjalistar - húðaðir | X | X | bar: O21 O29; O27 O35 to O29 O37
03511 |  | FALSE | Viður, innanhúss | Gegnheilir trélistar - ómeðhöndlaðir | X | X | bar: O21 O29; O27 O35 to O29 O37
03512 |  | FALSE | Viður, innanhúss | Gegnheilir trélistar - meðhöndlaðir | X | X | bar: O21 O29; O27 O35 to O29 O37
035S1 |  | FALSE | Viður, innanhúss | Yfirborðsmeðhöndlaður tréstigi, innanhúss | X | X | [6 empty] | O27 O35: X; O29 O37: X/NEP; O30 O38: NEP
035S2 |  | FALSE | Viður, innanhúss | Hitameðhöndlaður viður, innanhúss |  | X | [6 empty] | O29 O37: NEP; O30 O38: NEP
04001 |  | FALSE | Hurðir | Útihurðir | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  |  | X | bar: O21 O29 to O22 O30; O25 O33; O29 O37
04002 |  | FALSE | Hurðir | Bílskúrshurðir | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  |  | X | bar: O21 O29 to O22 O30; O25 O33; O29 O37
04003 |  | FALSE | Hurðir | Léttar innihurðir | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  |  | X | bar: O21 O29 to O22 O30; O25 O33; O27 O35 to O29 O37
04004 |  | FALSE | Hurðir | Bogagöng | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  |  |  | X | bar: O21 O29; O25 O33; O27 O35 to O29 O37
04006 |  | FALSE | Hurðir | Gegnheilar hurðir (inni) | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  |  | X | bar: O21 O29 to O22 O30; O25 O33; O27 O35 to O29 O37
04007 |  | FALSE | Hurðir | Spjaldahurðir (inni) | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  |  | X | bar: O21 O29 to O22 O30; O25 O33; O27 O35 to O29 O37
04009 |  | FALSE | Hurðir | Geymsluhurðir í upphitaðri geymslu | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  |  | X | bar: O21 O29 to O22 O30; O25 O33; O27 O35 to O29 O37
04010 |  | FALSE | Hurðir | Geymsluhurðir, köld geymsla | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  |  | X | bar: O21 O29 to O22 O30; O25 O33; O27 O35 to O29 O37
040S1 |  | FALSE | Hurðir | Eldvarnarhurðir | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  |  | X | bar: O21 O29 to O22 O30; O25 O33; O27 O35 to O29 O37
040S2 |  | FALSE | Hurðir | Þröskuldar | X | X | Fer eftir efnisvali | bar: O21 O29; O25 O33; O27 O35 to O29 O37
040S3 |  | FALSE | Hurðir | Innri hurðar | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  |  | X | bar: O21 O29 to O22 O30; O25 O33; O27 O35 to O29 O37
04102 |  | FALSE | Gluggar og glervörur | Glervörur |  | X
04103-04112 |  | FALSE | Gluggar og glervörur | Gluggar úr timbri | X | X | bar: O21 O29 to O22 O30; O25 O33; O29 O37
04113 |  | FALSE | Gluggar og glervörur | Plast gluggar | X | X | [6 empty] | O21 O29: NEP
04114 |  | FALSE | Gluggar og glervörur | Álgluggar | X | X |  |  |  |  | X | bar: O21 O29
04115 |  | FALSE | Gluggar og glervörur | Franskar hurðir, ál | X | X |  |  |  |  | X | bar: O21 O29
041S1 |  | FALSE | Gluggar og glervörur | Þakgluggar, ljósop |  | X | Regulated by EN 1873
04202 |  | FALSE | Eldhúsinnréttingar | Borðplötur | X | X | Fer eftir efnisvali | bar: O25 O33 to O29 O37
04299 |  | FALSE | Eldhúsinnréttingar | Eldhúsinnréttingar, almennt | X | X | Fer eftir efnisvali | bar: O25 O33 to O29 O37
042S1 |  | FALSE | Eldhúsinnréttingar | Eldhúsinnréttingar, grunnskápar | X | X | Fer eftir efnisvali | bar: O25 O33 to O29 O37
042S2 |  | FALSE | Eldhúsinnréttingar | Vaskar |  | X | [6 empty] | O26 O34: NEP
042S3 |  | FALSE | Eldhúsinnréttingar | Framhliðar á skápa og skúffur í eldhúsinnréttingum | X | X | Fer eftir efnisvali | bar: O25 O33 to O29 O37
04303 |  | FALSE | Baðherbergisinnréttingar | Sauna / Gufubað | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X | X | X | NEP
043S1 |  | FALSE | Baðherbergisinnréttingar | Baðherbergisskápar / kommóður | X | X | Fer eftir efnisvali | bar: O25 O33 to O29 O37
043S2 |  | FALSE | Baðherbergisinnréttingar | Baðkar, salerni, vaskar, festingar og blöndunartæki |  | X | [6 empty] | O26 O34: NEP
043S3 |  | FALSE | Baðherbergisinnréttingar | Sturtuveggir / sturtuklefi |  | X | [6 empty] | O26 O34: NEP
043S4 |  | FALSE | Baðherbergisinnréttingar | Speglar |  | X | [6 empty] | O26 O34: NEP
043S5 |  | FALSE | Baðherbergisinnréttingar | Handklæðaofnar |  | X
04401 |  | FALSE | Herbergisbúnaður | Gluggasillur / sólblekkir | X | X | Fer eftir efnisvali | bar: O25 O33; O27 O35 to O29 O37
04403 |  | FALSE | Herbergisbúnaður | Rimlar, handrið og grindur | X | X | Fer eftir efnisvali | bar: O22 O30; O25 O33; O29 O37
04404 |  | FALSE | Herbergisbúnaður | Ofnaskápar | X | X | Fer eftir efnisvali | bar: O25 O33; O27 O35 to O29 O37
04501 |  | FALSE | Geymslur | Renni- og hamonikkuhurðir fyrir fataskápa | X | X | Fer eftir efnisvali | bar: O25 O33; O27 O35 to O29 O37
04502 |  | FALSE | Geymslur | Hillukerfi | X | X | Fer eftir efnisvali | bar: O25 O33; O27 O35 to O29 O37
04503 |  | FALSE | Geymslur | Körfur og rennur fyrir skápa |  |  | Fellur ekki undir viðmið
050S1 |  | FALSE | Smáatriðalisti | Naglar |  |  | Fellur ekki undir viðmið
051S1 |  | FALSE | Smáatriðalisti | Skrúfur |  |  | Fellur ekki undir viðmið
052S1 |  | FALSE | Smáatriðalisti | Boltar, rær og skinnur |  |  | Fellur ekki undir viðmið
053S1 |  | FALSE | Smáatriðalisti | Hnoð, draghnoð og hnoðrær |  |  | Fellur ekki undir viðmið
054S1 |  | FALSE | Smáatriðalisti | Öryggisfestingar og teygjur |  |  | Fellur ekki undir viðmið
055S1 |  | FALSE | Smáatriðalisti | Festingar |  |  | Fellur ekki undir viðmið
060S1 |  | FALSE | Smáatriðalisti | Lásar og hurðahúnar |  |  | Fellur ekki undir viðmið
061S1 |  | FALSE | Smáatriðalisti | Handföng |  |  | Fellur ekki undir viðmið
07001 |  | FALSE | Öryggi | Brunabjöllur / reykskynjarar |  |  | Fellur ekki undir viðmið
07002 |  | FALSE | Öryggi | Öryggisskápar |  |  | Fellur ekki undir viðmið
07003 |  | FALSE | Öryggi | Brunaöryggi (Brunaslöngur o.s.fr) |  |  | Fellur ekki undir viðmið
07099 |  | FALSE | Öryggi | Öryggi almennt |  |  | Fellur ekki undir viðmið
08001 |  | FALSE | Garðvörur | Garðhellur og slitlag |  | X
08002 |  | FALSE | Garðvörur | Garðhúsgögn | X | X | Ef inniheldur við | [5 empty] | O22 O30: X/NEP; O25 O33: X; O29 O37: X
08003 |  | FALSE | Garðvörur | Tjarnir og garðskraut |  |  | O31, O32, O33
08004 |  | FALSE | Garðvörur | Fánastangir og fánar | X | X | Ef inniheldur við | [5 empty] | O22 O30: X/NEP; O25 O33: X; O29 O37: X
08005 |  | FALSE | Garðvörur | Garðbúnaður / skraut |  |  | Fellur ekki undir viðmið
08006 |  | FALSE | Garðvörur | Leiktæki | X | X | Ef inniheldur við | [5 empty] | O22 O30: X/NEP; O25 O33: X; O29 O37: X
08007 |  | FALSE | Garðvörur | Sorptunnur og molta | X | X | Ef inniheldur við | [5 empty] | O22 O30: X/NEP; O25 O33: X; O26 O34: NEP; O29 O37: X
08008 |  | FALSE | Garðvörur | Grill og útieldhús |  |  | Fellur ekki undir viðmið
08009 |  | FALSE | Garðvörur | Garðbúnaður úr timbri (viður fyrir palla, svalir, handrið, skjólveggi, stiga, göngustíga, skála, grinderk og hljóðvistarveggi) | X | X | Ekki ef ómeðhöndlað | [5 empty] | O22 O30: X/NEP; O25 O33: X; O29 O37: X/NEP; O30 O38: NEP
08010 |  | FALSE | Garðvörur | Gróðurhús og vermireitur | X | X | Ekki ef ómeðhöndlað | [5 empty] | O22 O30: X/NEP; O25 O33: X; O29 O37: X/NEP
08011 |  | FALSE | Garðvörur | Jarðvegur og jarðvegsnæring, forpakkað |  |  | Fellur ekki undir viðmið
08012 |  | FALSE | Garðvörur | Vatnskerfi / vökvun |  |  | Fellur ekki undir viðmið
08014 |  | FALSE | Garðvörur | Stoðveggir og aðrar stoðir |  | X |  |  | NEP
08015 |  | FALSE | Garðvörur | Runnar |  |  | O31, O32, O33
08016 |  | FALSE | Garðvörur | Tré |  |  | O31, O32, O33
08017 |  | FALSE | Garðvörur | Aðrar plöntur |  |  | O31, O32, O33
08018 |  | FALSE | Garðvörur | Meindýraeitur og gildrur |  |  | O31, O32, O33
08099 |  | FALSE | Garðvörur | Garðvörur almennt |  |  | P20 | [5 empty] | O29 O37: NEP
080S1 |  | FALSE | Garðvörur | Malbik |  | X
080S2 |  | FALSE | Garðvörur | Utandyra plast og gúmmí yfirborðsefni | X | X | bar: O24 O32 to O25 O33
080S3 |  | FALSE | Garðvörur | Matjurtarkassar / Gróðurkassar | X | X | bar: O22 O30; O25 O33; O29 O37
10002 |  | FALSE | Burðareiningar | Þaksperrur / kraftsperrur |  | X | [6 empty] | O29 O37: NEP; O30 O38: NEP
10003 |  | FALSE | Burðareiningar | Veggjaeining (infill wall) | X | X | Fer eftir efnisvali |  | NEP | NEP | NEP | X | X | X | X | NEP |  | X | NEP | X | NEP | NEP
10004 |  | FALSE | Burðareiningar | Undirlagsplötur fyrir þak |  | X | [6 empty] | O29 O37: NEP; O30 O38: NEP
10007 |  | FALSE | Burðareiningar | Kvistgluggar | X | X |  |  |  |  | NEP |  | O21 O29: NEP; O22 O30: X/NEP; O29 O37: NEP; O30 O38: NEP
10011 |  | FALSE | Burðareiningar | Mót | X | X | Ef efni verður eftir í byggingunni | [5 empty] | O25 O33: X; O29 O37: NEP
100S1 |  | FALSE | Burðareiningar | Hljóðmúr |  | X | Ef efni verður eftir í byggingunni | [5 empty] | O22 O30: X/NEP; O29 O37: NEP
100S2 |  | FALSE | Burðareiningar | Krosslímt timbur (KLT / CLT) | X | X | [6 empty] | O27 O35: X; O29 O37: X; O30 O38: NEP
11213 |  | FALSE | Húsgögn | Geymslueiningar | X | X | Ef efni verður eftir í byggingunni | bar: O27 O35 to O29 O37
11214 |  | FALSE | Húsgögn | Fataskápar | X | X | Ef efni verður eftir í byggingunni | bar: O27 O35 to O29 O37
11215 |  | FALSE | Húsgögn | Húsgögn á gangi (hallway) | X | X | Ef efni verður eftir í byggingunni | bar: O27 O35 to O29 O37
11216 |  | FALSE | Húsgögn | Hillur | X | X | Ef efni verður eftir í byggingunni | bar: O27 O35 to O29 O37
18001 |  | FALSE | Heimilistæki | Eldavélar og ofnar |  | X | P1 | NEP |  |  |  |  | O26 O34: NEP
18002 |  | FALSE | Heimilistæki | Eldhúsviftur |  | X | [6 empty] | O26 O34: NEP
18003 |  | FALSE | Heimilistæki | Ís-, frysti- og kæliskápar |  | X | P1 | NEP |  |  |  |  | O26 O34: NEP
18004 |  | FALSE | Heimilistæki | Uppþvottavélar |  | X | P1 | NEP |  |  |  |  | O26 O34: NEP
18005 |  | FALSE | Heimilistæki | Þvottavélar og þurrkarar |  | X | P1 | NEP |  |  |  |  | O26 O34: NEP
18006 |  | FALSE | Heimilistæki | Önnur heimilistæki |  | X | P1 | NEP |  |  |  |  | O26 O34: NEP
18099 |  | FALSE | Heimilistæki | Heimilistæki almennt |  | X | P1 | NEP |  |  |  |  | O26 O34: NEP
180S1 |  | FALSE | Heimilistæki | Sorpkvarnir |  | X | [6 empty] | O26 O34: NEP
180S2 |  | FALSE | Heimilistæki | Helluborð |  | X | [6 empty] | O26 O34: NEP
18101 |  | FALSE | Raftæki | Örbylgjuofnar og hitaskápar |  | X
18102 |  | FALSE | Raftæki | Raftæki fyrir heimilið |  |  | Fellur ekki undir viðmið
18103 |  | FALSE | Raftæki | Ryksugur |  |  | Fellur ekki undir viðmið
18104 |  | FALSE | Raftæki | Minni heimilistæki / raftæki |  |  | Fellur ekki undir viðmið
18105 |  | FALSE | Raftæki | Sjónvörp, myndbandstæki og hljómflutningstæki |  |  | Fellur ekki undir viðmið
18106 |  | FALSE | Raftæki | Símtæki |  |  | Fellur ekki undir viðmið
18199 |  | FALSE | Raftæki | Raftæki almennt |  |  | Fellur ekki undir viðmið
18201 |  | FALSE | Lampabúnaður | Innanhúss lýsing |  | X | O4
18202 |  | FALSE | Lampabúnaður | Utanhúss lýsing |  | X | O4
18203 |  | FALSE | Lampabúnaður | Luktir, vasaljós, ljósaperur, flúr ljósalengjur |  |  | Fellur ekki undir viðmið
18204 |  | FALSE | Lampabúnaður | Vinnulýsing |  |  | Fellur ekki undir viðmið
18299 |  | FALSE | Lampabúnaður | Lighting articles in general |  |  | Fellur ekki undir viðmið
18301 |  | FALSE | Raflagnavörur | Kaplar | X | X | Only heavy current | bar: O20 O28; O25 O33
18302 |  | FALSE | Raflagnavörur | Kaplar, ídráttur | X | X | Only heavy current | bar: O20 O28; O25 O33
18303 |  | FALSE | Raflagnavörur | Rafmagnsvírar | X | X | Only conduits | bar: O25 O33
18304 |  | FALSE | Raflagnavörur | Dreifitöflur |  |  | Fellur ekki undir viðmið
18306 |  | FALSE | Raflagnavörur | Rafhlöður, rafhleðslur og spennubreytar |  |  | Fellur ekki undir viðmið
183S1 |  | FALSE | Raflagnavörur | Hitastrengir, símasnúrur, ljósleiðarastrengir, tölvusnúrur og netsnúrur |  |  | Fellur ekki undir viðmið
183S2 |  | FALSE | Raflagnavörur | Listar fyrir kapla (moulding for electrical cables) |  | X
18401 |  | FALSE | Rafalar | Rafalar |  |  | Fellur ekki undir viðmið
18499 |  | FALSE | Rafalar | Rafalar almennt |  |  | Fellur ekki undir viðmið
20001 |  | FALSE | Hitakerfi | Ofnar |  | X
20002 |  | FALSE | Hitakerfi | Stjórntæki fyrir ofna |  | X
20003 |  | FALSE | Hitakerfi | Þennslutankur og kerfi |  |  | Fellur ekki undir viðmið
20004 |  | FALSE | Hitakerfi | Miðstöðvakatlar og varmaskiptar |  | X
20005 |  | FALSE | Hitakerfi | Heitavatnsgeymar og varmaskiptar |  | X
20006 |  | FALSE | Hitakerfi | Olíubrennarar |  | X
20007 |  | FALSE | Hitakerfi | Vatnshitarar |  | X | P1 | NEP
20008 |  | FALSE | Hitakerfi | Rafmagnsofnar og hitakólfar |  |  | Fellur ekki undir viðmið
20009 |  | FALSE | Hitakerfi | Varmadælur |  | X | P5
20010 |  | FALSE | Hitakerfi | Sólarsellubúnaður |  | X | P5
20011 |  | FALSE | Hitakerfi | Hitastillar fyrir ofna |  |  | Fellur ekki undir viðmið
20012 |  | FALSE | Hitakerfi | Hitastillilokar |  |  | Fellur ekki undir viðmið
20013 |  | FALSE | Hitakerfi | Ofna- og miðstöðvabúnaður |  |  | Fellur ekki undir viðmið
200S1 |  | FALSE | Hitakerfi | Sólarsellur |  | X | P5
20101 |  | FALSE | Hreinlætistæki og lagnir | Baðkör |  | X | [6 empty] | O26 O34: NEP
20102 |  | FALSE | Hreinlætistæki | Hreinlætistæki, handlaugar |  | X | [6 empty] | O26 O34: NEP
20103 |  | FALSE | Hreinlætistæki | hreinlætistæki, klósettskálar |  | X | [6 empty] | O26 O34: NEP
20105 |  | FALSE | Hreinlætistæki | Sturtuklefar og sturtuveggir / hurðir |  | X | [6 empty] | O26 O34: NEP
20106 |  | FALSE | Hreinlætistæki | Eldhúsvaskar og þurrkgrindur |  | X | [6 empty] | O26 O34: NEP
20107 |  | FALSE | Hreinlætistæki | Slöngur |  | X | P2, P3
20201 |  | FALSE | Jarðvinna | Niðurgrafnar drenlagnir |  |  | Fellur ekki undir viðmið
20202 |  | FALSE | Jarðvinna | Þrýstipípur |  |  | Fellur ekki undir viðmið
20203 |  | FALSE | Jarðvinna | Vatnsveitu- og skólplagnir |  |  | Fellur ekki undir viðmið
20204 |  | FALSE | Jarðvinna | Steypujárnslagnir |  |  | Fellur ekki undir viðmið
20205 |  | FALSE | Jarðvinna | Brunnar |  |  | Fellur ekki undir viðmið
20206 |  | FALSE | Jarðvinna | Vörur í vegagerð, t.d holræsislok |  |  | Fellur ekki undir viðmið
20207 |  | FALSE | Jarðvinna | Yfirborðsvatn |  |  | P20
20208 |  | FALSE | Jarðvinna | Dren |  |  | P20
20209 |  | FALSE | Jarðvinna | Vatnsveitu- og skólptengingar |  |  | Fellur ekki undir viðmið
20210 |  | FALSE | Jarðvinna | Viðgerðir og borun |  |  | Fellur ekki undir viðmið
20211 |  | FALSE | Jarðvinna | Jarðvegsdúkar og jarðvinnuvörur |  | X | Only sealing products
20212 |  | FALSE | Jarðvinna | Jarð- og rakavarnir, einangrun | X | X | bar: O25 O33
20213 |  | FALSE | Jarðvinna | Tankar, gildrur og skiljur |  | X | P20
202S1 |  | FALSE | Jarðvinna | Radon brunnur (radon well) |  | X
203S1 |  | FALSE | Festingar og tengistykki (hoses and hose fittings) | Festingar og tengistykki (hoses and hose fittings) |  |  | Fellur ekki undir viðmið
204S1 |  | FALSE | Stál lagnir | Stál lagnir |  | X
20501 |  | FALSE | Pípulagnir | Kopar lagnir |  | X | [6 empty] | O23 O31: NEP
20502 |  | FALSE | Pípulagnir | Íhlutir fyrir koparlagnir (capillary and copper tubing components) |  | X | [6 empty] | O23 O31: NEP
20503 |  | FALSE | Pípulagnir | Tengi fyrir málmrör |  |  | Fellur ekki undir viðmið
20504 |  | FALSE | Pípulagnir | Press fittings systems |  |  | Fellur ekki undir viðmið
20505 |  | FALSE | Pípulagnir | Neysluvatnskerfi (með vatni) |  | X | P3
20506 |  | FALSE | Pípulagnir | Gólfhitakerfi (með vatni) |  | X
20507 |  | FALSE | Pípulagnir | Steypujárns skólpkerfi |  | X
20508 |  | FALSE | Pípulagnir | Plast skólpkerfi, innanhúss |  | X
20509 |  | FALSE | Pípulagnir | Hljóðeinangrandi skólpkerfi, innanhúss |  | X
20510 |  | FALSE | Pípulagnir | Niðurföll |  |  | Fellur ekki undir viðmið
20513 |  | FALSE | Pípulagnir | HVAC pipe suspension |  |  | Fellur ekki undir viðmið
205S1 |  | FALSE | Pípulagnir | Vatnslásar |  |  | Fellur ekki undir viðmið
205S2 |  | FALSE | Pípulagnir | Einangruð skólprör (á einnig við um ádragseinangrun) | X | X | Einungis kröfur á einangrun | bar: O25 O33
205S3 |  | FALSE | Pípulagnir | Einangraðar neysluvatnslagnir (á einnig við um ádragseinangrun) | X | X | Einungis kröfur á einangrun | bar: O25 O33
205S4 |  | FALSE | Pípulagnir | Lagnir úr ryðfríu stáli |  | X
206S1 |  | FALSE | Pumpur | Pumpur |  |  | Fellur ekki undir viðmið
207S1 |  | FALSE | Blöndunartæki | Hreinlætisblöndunartæki |  | X
21001 |  | FALSE | Loftræsing | Lokar
21002 |  | FALSE | Loftræsing | Rör |  | X | [6 empty] | O26 O34: NEP
21003 |  | FALSE | Loftræsing | Einingar og stykki/partar |  | X | Loftræsisíur (Ventilation filters) | [5 empty] | O26 O34: NEP
21004 |  | FALSE | Loftræsing | Loftræsistokkar (ducts/diffusers) úr textíl | [8 empty] | O26 O34: NEP
21005 |  | FALSE | Loftræsing | Viftur og loftræsing |  |  | Loftræsisíur (Ventilation filters) | [5 empty] | O26 O34: NEP
21006 |  | FALSE | Loftræsing | Tengistykki og sveigðar lagnir |  |  | Fellur ekki undir viðmið
210S1 |  | FALSE | Loftræsing | Loftræsisíur (ventilation filters) | [8 empty] | O26 O34: NEP
24001 |  | FALSE | Upphitun | Rafhitun |  | X
24002 |  | FALSE | Upphitun | Gólfhitakerfi |  | X
24003 |  | FALSE | Upphitun | Eldstæði og kamínur |  | X
24005 |  | FALSE | Upphitun | Olíuofnar og paraffin hitarar |  | X
24099 |  | FALSE | Upphitun | Hitun almennt |  |  | Fellur ekki undir viðmið
24101 |  | FALSE | Loftun | Loftræsikerfi |  | X
A3601 |  | FALSE | Forsmíðað / fjöldaframleitt | Baðherbergiseining | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | NEP
A3602 |  | FALSE | Forsmíðað / fjöldaframleitt | Steyptar einingar | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  |  |  | X | bar: O20 O28; O25 O33; O29 O37
A3603 |  | FALSE | Forsmíðað / fjöldaframleitt | Forstofa / veggkápa | X | X | Fer eftir efnisvali |  | NEP | NEP | NEP | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X | NEP
A3604 |  | FALSE | Forsmíðað / fjöldaframleitt | Green roof/blue roof | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  |  |  | X | bar: O25 O33; O29 O37
A3605 |  | FALSE | Forsmíðað / fjöldaframleitt | Eldhúseining | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | NEP
A3606 |  | FALSE | Forsmíðað / fjöldaframleitt | Byggingarhluti (construction element) | X | X | Fer eftir efnisvali |  | NEP | NEP | NEP | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | NEP
A3607 |  | FALSE | Forsmíðað / fjöldaframleitt | Yfirborðsmeðhöndlaður viðarpanell, utanhúss | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  |  |  | X | O29 O37: X; O30 O38: NEP
A3608 |  | FALSE | Forsmíðað / fjöldaframleitt | Sána (sauna) | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | NEP
A3609 |  | FALSE | Forsmíðað / fjöldaframleitt | Skilrúm | X | X | Fer eftir efnisvali |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | NEP
Definitions and descriptions
[6 empty] | SCDP | Supply Chain Declaration Portal. X meaning the product is declared by the manufacturer in the SCDP.
[6 empty] | Logbook | A digital logbook that includes all the construction products, goods, materials and chemical products used in the project. The logbook is uploaded by the licensee in NEP.
[6 empty] | NEP | Nordic Ecolabelling Portal. Portal for the licensee. "NEP" under a requirement means that the requirement are only answerd by the licensee in NEP, and not by the manufacturer in SCDP.
[6 empty] | AI0034 | Chemical products
[6 empty] | AI0039 | Construction products
[6 empty] | Searching | You can search on each column by using the ▼ in the tableheaders. If using "Ctrl + F" or "Ctrl + B" for searching, remember to change Look in: to Values instead of Formulas.
[6 empty] | P1 | White goods of better energy class
[6 empty] | P2 | Water saving sanitary tapware (educational and office buildings)
[6 empty] | P3 | Energy efficient and water saving sanitary tapware and technologies
[6 empty] | P5 | Local renewable energy generation and energy recovery
[6 empty] | P20 | Biodiversity measures and ecosystem services
[6 empty] | O31 | Assessment of the biodiversity on the project area
[6 empty] | O32 | Measures to preserve and improve the biodiversity
[6 empty] | O33 | Management plan for the biodiversity